## celtn darbi a
Lokālā tāme Nr. 1a
Vispārceltniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Objekta nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Būves adrese: Rīgas iela 4b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Izpildītājs:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls
Tāme sastādīta ______.gada ____._______________ | [9 empty] | Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 |  | Demontēt esošo ventilācijas aprīkojumu un apkures sistēmu | kpl | 1
Griesti
2 |  | Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža zālē | m2 | 72.6
Sienas
3 |  | Sienu apdares atjaunošana pēc apkures sitēmas demontāžas un montāžas | kpl | 1
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi %:
Tiešās izmaksas kopā:
Virsizdevumi ( %)
t.sk.darba aizsardzība
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Kopā:
PVN (21%)
Kopā ar PVN:
Sastādija: ___________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums)

## celtn dabri b
Lokālā tāme Nr. 1b
Vispārceltniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Objekta nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Būves adrese: Rīgas iela 4b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Izpildītājs:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls
Tāme sastādīta ______.gada ____._______________ | [9 empty] | Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sienas
1 |  | Koka dekoratīvā aizsargvairoga montāža apkures sitēmai zālē | t.m. | 18.5
Apgaismojums
2 |  | Apgaismojuma ķermeņu demontāža un uzstādīšana (apgaismes ķermenis piekaramajiem griestiem) | gab | 10
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi %:
Tiešās izmaksas kopā:
Virsizdevumi ( %)
t.sk.darba aizsardzība
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Kopā:
PVN (21%)
Kopā ar PVN:
Sastādija: ___________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums)

## 1-1
Lokālā tāme Nr. 2
Ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Objekta nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Būves adrese: Rīgas iela 4b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Izpildītājs:
[5 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls
Tāme sastādīta ______.gada ____._______________ |  |  |  |  | Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas |  |  | Kopējā izmaksa |  |  | Kopā
|  |  |  | Materiāli | Darbs | Mehānismi | Materiāli | Darbs | Mehānismi
|  |  |  | Ls | Ls | Ls | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 04. | 05. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ventilācijas sistēma P-N1
1 | Gaisa apstrādes iekārta ar elektrokaloriferi, Lp=700m3/h, Ln=700m3/h, komlektā ar automātiku | kompl. | 1
2 | Āra reste DN250 | gab. | 2
3 | Noslēgvārsts ar motoru DN250 | kompl. | 1
4 | Elestīgie savienojumi DN200 | gab. | 4
5 | Trokšņu slāpētajs DN200, L=900mm | gab. | 2
6 | Pieplūdes difuzors DN160 | gab. | 8
7 | Nosūces difuzors DN160 | gab. | 8
8 | Regulējošs vārsts DN125 | gab. | 2
9 | Regulējošs vārsts DN160 | gab. | 2
10 | Regulējošs vārsts DN200 | gab. | 2
11 | Gaisa vads DN100 | t.m. | 12
12 | Gaisa vads DN125 | t.m. | 12
13 | Gaisa vads DN160 | t.m. | 15
14 | Gaisa vads DN200 | t.m. | 21
15 | Gaisa vads DN250 | t.m. | 6
16 | Gaisa vadu izolācija 50mm | m2 | 13
17 | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
18 | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1
Ventilācijas sistēma N-2
1 | Sadzīves ventilators DECOR-100 ar vienvirz.v. | gab. | 1
2 | Āra reste DN100 | gab. | 1
3 | Gaisa vads DN100 | t.m. | 0.5
Ventilācijas sistēma N-3
1 | Sadzīves ventilators DECOR-100 ar vienvirz.v. | gab. | 1
2 | Āra reste DN100 | gab. | 1
3 | Gaisa vads DN100 | t.m. | 0.5
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi %:
Tiešās izmaksas kopā:
Virsizdevumi ( %)
t.sk.darba aizsardzība
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Kopā:
PVN (21%)
Kopā ar PVN:
Sastādija: ___________________________
(paraksts) |  | (atšifrējums)

## 1-2
Lokālā tāme Nr. 3
Siltummezgls
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Objekta nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Būves adrese: Rīgas iela 4b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Izpildītājs:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls |  | 0
Tāme sastādīta ______.gada ____._______________ | [9 empty] | Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Siltummaiņa montāža | gab | 1
2 |  | Siltummainis IC 25x20 | gab | 1
3 |  | Misiņa saskrūve DN 25 | gab | 4
4 |  | Centrbēdzes sūkņa montāža,pievienošana cauruļvadiem | kompl | 2
5 |  | Centrbēdzes sūknis HP63 | gab | 2
6 |  | Saskrūve sūknim 40x25 | gab | 2
7 |  | Izplešanās trauka montāža | gab | 1
8 |  | Izplešanās trauks 35l | gab | 1
9 |  | Lodveida krāns ar saskrūvi DN20 | gab | 1
10 |  | Izlaides krāns DN15 | gab | 1
11 |  | Vārstu montāža | gab | 1
12 |  | Vārsts VRG2-15-2.2 | gab | 1
13 |  | Motors AMV 435 | gab | 1
14 |  | Siltumskaitītāja montāža | kompl | 1
15 |  | Siltumskaitītājs Rn 2,5m3/h | gab | 1
16 |  | Saskrūve skaitītājam | gab | 1
17 |  | Ūdensskaitītāja montāža | gab | 1
18 |  | Ūdensskaitītājs 1.5m3/h | gab | 1
19 |  | Papildieplūdes vārstu montāža | gab | 1
20 |  | Lodveida krānu montāža | gab | 14
21 |  | Lodveida krāns DN25 | gab | 8
22 |  | Lodveida krāns DN15 | gab | 6
23 |  | Saskrūve FM DN25 | gab | 7
24 |  | Saskrūve FM DN15 | gab | 4
25 |  | Filtru uzstādīšana | gab | 4
26 |  | Ūdens filtrs DN25 | gab | 3
27 |  | Ūdens filtrs DN15 | gab | 1
28 |  | Vienvirziena vārstu montāža | gab | 2
29 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gab | 2
30 |  | Drošības vārstu montāža DN15 | gab | 1
31 |  | Manometru montāža | gab | 2
32 |  | Manometri 100/10 bar | gab | 2
33 |  | Mnometru krāns RM | gab | 2
34 |  | Lodveida krāns DN15 | gab | 6
35 |  | Termometru montāža | gab | 2
36 |  | Programmas bloka ECL ar sensoriem montāža | kompl | 1
37 |  | Procesors ECL 110 | gab | 1
38 |  | Ārgaisa sensors ESMT-10 | gab | 1
39 |  | Termodevējs ESM-11 | gab | 2
40 |  | El.automāts 1F-2A | gab | 3
41 |  | Relejs 220V | gab | 1
42 |  | Montāžas skapis | gab | 1
43 |  | Kabelis 3x1.0 | m | 30
44 |  | Caurule gofrēta FGL-16 | m | 30
45 |  | Tērauda cauruļu montāža | m | 12
46 |  | Ūdens-gāzes caurules DN15 | m | 6
47 |  | Ūdens-gāzes caurules DN25 | m | 6
48 |  | Cauruļu krāsošana | m2 | 0.8
49 |  | Cauruļu siltumizolācija | m | 6
50 |  | Izolācija PV-AE 25x40 | m | 6
51 |  | Leņķdzelzs L50x5 | m | 5
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %: | [12 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( %) | [14 empty] | 0
t.sk.darba aizsardzība | [14 empty] | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [14 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN (21%) | [14 empty] | 0
Kopā ar PVN: | [14 empty] | 0
Sastādija: ___________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums)

## 1-3
Lokālā tāme Nr. 4
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Objekta nosaukums: Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centrs
Būves adrese: Rīgas iela 4b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Izpildītājs:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls |  | 0
Tāme sastādīta ______.gada ____._______________ | [9 empty] | Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Apkures radiatoru montāža un pievienošana cauruļvadiem | kompl | 15
2 |  | Tērauda radiators 22-300x2000 | gab | 1
3 |  | Tērauda radiators 22-300x1800 | gab | 7
4 |  | Tērauda radiators 22-300x1400 | gab | 4
5 |  | Tērauda radiators 22-300x700 | gab | 1
6 |  | Tērauda radiators 11-300x1000 | gab | 2
7 |  | Radiatora stiprinājums | kompl | 15
8 |  | Radiatora balansēšanas vārsts 90° 1/2IC | gab | 15
9 |  | Radiatora ventilis stūra 1/2IC | gab | 15
10 |  | Caurule PEX-Al-PEX d16 | m | 8
11 |  | Pāreja d16x1/2A | gab | 60
12 |  | Cauruļu pa ēkas konstrukcijām montāža | m | 190
13 |  | Polipropilēna caurule d40x6.7 | m | 40
14 |  | Polipropilēna caurule d25x4.2 | m | 100
15 |  | Polipropilēna caurule d20x3.4 | m | 50
16 |  | Pāreja ar ārējo vītni 40x114 | gab | 2
17 |  | Pāreja ar ārējo vītni 25x314 | gab | 8
18 |  | Pāreja ar ārējo vītni 20x112 | gab | 10
19 |  | Trejgabals 40x25x40 | gab | 2
20 |  | Trejgabals 25x20x25 | gab | 2
21 |  | Trejgabals ar vītni 25x1/2x25 | gab | 12
22 |  | Trejgabals ar vītni 20x1/2x20 | gab | 2
23 |  | Līkums 90° d20 | gab | 16
24 |  | Līkums 90° d25 | gab | 20
25 |  | Līkums 90° d40 | gab | 8
26 |  | Mufe - pāreja 40x25 | gab | 2
27 |  | Mufe - pāreja 40x20 | gab | 2
28 |  | Mufe d20 | gab | 8
29 |  | Mufe d25 | gab | 12
30 |  | Mufe d40 | gab | 6
31 |  | Cauruļu turētājs ar gumiju 32 | gab | 40
32 |  | Cauruļu turētājs ar gumiju 20 | gab | 100
33 |  | Cauruļu turētājs ar gumiju 15 | gab | 50
34 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 190
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %: | [12 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( %) | [14 empty] | 0
|  | Virsizdevumi |  | 10% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Peļņa |  | 5% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis |  | 24.09% | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Neparedzētie darbi | [12 empty] | 0
|  | Kopā: | [12 empty] | 0
t.sk.darba aizsardzība | [14 empty] | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [14 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN (21%) | [14 empty] | 0
Kopā ar PVN: | [14 empty] | 0
Sastādija: ___________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums)