## pasutitaja buvniecibas koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z. v.
.gada
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums
Būves adrese
Pasūtījuma Nr.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
Kopā
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
PVN ( %)
Pavisam būvniecības izmaksas
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
būvuzraudzība
būvprojekta autoruzraudzība
izpētes un projektēšanas darbi
būvprojekta ekspertīze
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Būvprojekta vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Elektriba
Materiālu specifikācija
Iekšējo elektroapgādes tīklu izbūvei
Līvānu 1.vidusskolas ēdnīca
Rīgas iela 17, Līvāni
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Piezīmes
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Spēka elektrotīkli
1.1. | Montēt elektrokabeli NYY-J 5x25mm² (IEC 60502) | m | 16 | Vai analogi
1.2. | Montēt elektrokabeli MMJ 5x6mm² (IEC 60502) | m | 8 | Vai analogi
1.3. | Elektrokabelīs H07V(dzeltenzaļš) 1x16mm² zemējumam | m | 15 | Vai analogi
1.4. | Elektrokabelīs H07V(dzeltenzaļš) 1x6mm² zemējumam | m | 30 | Vai analogi
1.5. | Montēt elektrokabeli MMJ 3x6mm² (IEC 60502) | m | 92 | Vai analogi
1.6. | Kabelis ar vara dzīslām MMJ 3x2,5mm² | m | 270 | Vai analogi
1.7. | Kontaktrozetes ar zemējuma spaili, IP44, 16A, 250V, 1f | gab. | 14 | Vai analogi
1.8. | Kontaktrozetes ar zemējuma spaili, IP56, 16A, 250V, 1f | gab. | 16 | Vai analogi
1.9. | Kontaktrozetes IP56, 25A, 400V, 3f | gab. | 4 | Vai analogi
1.10. | Gofrēta aizsargcaurule KABUFLEX R50/40 | m | 50 | Vai analogi
1.11. | kabeļu aizsargrene tērauda 25x2200mm SG | gab. | 5 | Vai analogi
1.12. | Kabeļu plaukti KSR 80-150 ar stiprinājumiem | m | 60 | Vai analogi
1.13. | Elektrosadalne SS-1 (korpuss ECH-24PT, IP65, IK08, EI30) ar 16 vienfāžu automātslēdžiem un strāvas noplūdaizsardzību un 2 trīsfāzu automātslēdžiem HAGER vai analogs un pārsprieguma C aizsardzības komplektu (V20/3+NPE tips2) vai analogs | k-ts | 1 | Pēc aprēķina shēmas, automātslēdžus vienas firmas (ABB Hager vai analogs)
2. Apgaismojuma elektrotīkli
2.1. | Kabelis ar vara dzīslām MMJ 3x1,5mm² | m | 180 | Vai analogi
2.2. | Kabelis ar vara dzīslām MMJ 4x1,5mm² | m | 100 | Vai analogi
2.3. | Gaismekļi Levanto 4x18W F24 HF OP IP40 ar lampām (L1) | k-ts | 20 | Vai analogi
2.4. | Gaismekļi Sirio200 2x26W G24q3 IP44 ar lampām, ar akumulatoru (L2) | k-ts | 4 | Vai analogi
2.5. | Gaismekļi Sirio200 2x26W G24q3 IP44 ar lampām (L2) | k-ts | 8 | Vai analogi
2.6. | Gaismekļi Trio 2x28W OP IP44 ar lampām, ar akumulatoru (L3) | k-ts | 12 | Vai analogi
2.7. | Gaismekļi Trio 2x28W OP IP44 ar lampām (L3) | k-ts | 18 | Vai analogi
2.8. | Gaismekļi Polaris 4x14W EL A02 ar lampām (L4) | k-ts | 3 | Vai analogi
2.9. | Vienpola elektroslēdži, IP44 10A, 250V | gab. | 2 | Vai analogi
2.10. | Divpola elektroslēdži, IP44 10A, 250V | gab. | 16 | Vai analogi
2.11. | Vienpola elektroslēdži, IP56 10A, 250V | gab. | 1 | Vai analogi
2.12. | Avārijas gaismekļi (IZEJA) Mars ar 3 stundu akumulatoru, IP44 | gab. | 4 | Vai analogi
2.13. | Avārijas modulis 4-36W, viena stunda | gab. | 20 | Vai analogi
2.14. | Montāžas kārba PKW-60, IP20 | gab. | 30 | Vai analogi
2.15. | Palīgmateriālu izmaksas (skavas, stiprinājumi, izolācijas mater., piekarkronšteini, klemmes, dībeļi, kabeļu saites u.c.) | k-ts | 1 | Noteikt montējot
Sastādīja: |  | T.A.Grauds

## Ventilācija
Materiālu specifikācija
Ventilācijas tīklu izbūvei
Līvānu 1.vidusskolas ēdnīca
Rīgas iela 17, Līvāni
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Piezīmes
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Ventilācijas sistēma PN-1
1 | Gaisa apstrādes iekārta HRflat1600 ar elektropievadu 0,66 kWx2, 230V,1~, Lp=Ln=1600m³/h, sastāvā: | k-ts | 1
a) pieplūdes un nosūces ventilatori,
b) pieplūdes un nosūces filtri G/F
c) pretplūsmas siltummainis,
d) ūdens priekšsildītājs 6,6 kW
e) regulēšanas un automātikas aparatūra
f) pieplūdes un nosūces vārsti
g) balsta rāmis
h) elastīgie savienojumi
2 | Cinkota skārda gaisa ieņemšanas reste 400x400mm | gab. | 1
3 | Cinkota skārda iesūces/izplūdes kārba 940x400mm | gab. | 2
4 | Cinkota skārda iesūces/izplūds pāreja 934x315mm uz ø315 | gab. | 2
5 | Gaisa izmetes uzgalis ø315 ar jumtiņu | gab. | 1
6 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-315-60 | gab. | 2
7 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-100-60 | gab. | 1
8 | Trokšņu slāpētājs AGS-315-50-900 | gab. | 2
9 | Pieplūdes difuzors DVS-P-160 | gab. | 6
10 | Nosūces difuzors DVS-160 | gab. | 4
11 | Apaļs droseļvārsts AGRJ-160 | gab. | 2
12 | Cinkota skārda gaisa vads ø315 | m | 44
13 | Cinkota skārda gaisa vads ø200 | m | 15
14 | Cinkota skārda gaisa vads ø160 | m | 6
15 | Gaisa ieņemšanas un izmetes kārba un vadu pretkondensāta izolācija b=50mm ar PAROC akmens vates čaulām ar aluminija folija pārklājumu | m² | 23
16 | Gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab. | 4
17 | Ugunsdrošs kabelis E-30, 5x0.7 | m | 50
18 | Cinkota skārda iesegums | m² | 3
19 | Gaisa vadu fasondaļas | k-ts | 1
20 | Gaisa vadu stiprinājumi | k-ts | 1
21 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
2. Ierīkot sistēmu PN-2
1 | Gaisa apstrādes iekārta HRflat 1600 ar elektropievadu 0,66 kWx2, 230V,1~, Lp=Ln=1600m³/h, sastāvā: | k-ts | 1
a) pieplūdes un nosūces ventilatori,
b) pieplūdes un nosūces filtri G/F
c) pretplūsmas siltummainis,
d) ūdens priekšsildītājs 6,6 kW
e) regulēšanas un automātikas aparatūra
f) pieplūdes un nosūces vārsti
g) balsta rāmis
h) elastīgie savienojumi
2 | Cinkota skārda gaisa ieņemšanas reste 400x400mm | gab. | 1
3 | Cinka skārda iesūces/izplūdes kārba 940x400mm | gab. | 2
4 | Cinkota skārda iesūces/izplūdes pāreja 934x315mm uz ø315 | gab. | 2
5 | Gaisa izmetes uzgalis ø315 ar jumtiņu | gab. | 1
6 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-315-60 | gab. | 2
7 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-100-60 | gab. | 1
8 | Trokšņu slāpētājs AGS-315-50-900 | gab. | 2
9 | Pieplūdes difuzors DVS-P-160 | gab. | 7
10 | Nosūces difuzors DVS-160 | gab. | 7
11 | Apaļu droseļvārsts AGRJ-160 | gab. | 2
12 | Cinkota skārda gaisa vads ø315 | m | 36
13 | Cinkota skārda gaisa vads ø250 | m | 20
14 | Cinkota skārda gaisa vads ø200 | m | 26
15 | Cinkota skārda gaisa vads ø160 | m | 32
16 | Cinkota skārda gaisa vads ø125 | m | 5
17 | Gaisa ieņemšanas un izmetes kārba un gaisa vadu pretkondensāta izolācija b=50mm ar PAROC akmens vates čaulām ar aluminija folija pārklājumu | m² | 25
18 | Gaisa vadu tīrīšanas lūciņas | gab. | 6
19 | Ugunsdrošs kabelis E-30, 5x0.7 | m | 50
20 | Cinkota skārda iesegums | m² | 3
21 | Gaisa vadu fasondaļas | k-ts | 1
22 | Gaisa vadu stiprinājumi | k-ts | 1
23 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
3. Nosūces sistēma N1
1 | Kanāla ventilators L=200m³/h, P=0,15kw | k-ts | 1
2 | Cinkotu skārda gaisa vads ø125 | m | 6
3 | Gaisa izmetes restīte ø125 | gab. | 1
4. Sajaukšanas mezgli kaloriferiem
1 | Trejgaitas vārstsKvs-0,63, DN15 | gab. | 2
2 | Cirkulācijas sūnkis HUPA 25-4, DN=1" | gab. | 2
3 | Balansvārsts BV-15, DN15 | gab. | 4
4 | Lodveida noslēgvārsts NAVAL, DN25 | gab. | 6
5 | Sietiņfiltrs DN25 | gab. | 2
6 | Pretvārsts DN15 | gab. | 2
7 | Lodveida noslēgvārsts DN15 | gab. | 4
8 | Termometrs tºC 0-100 | k-ts | 8
9 | Manometrs 0-6 bar | k-ts | 4
10 | Vara lodējamās caurules DN25 | m | 6
11 | Vara lodējamās caurules DN15 | m | 2
12 | Vara lodējamās savienojumu detaļas | gab. | 48
13 | DN25 čaulu siltumizolāciju b=50mm ar Al folijas apvalku | m | 6
14 | Palīgmateriālu izmaksas | k-ts | 1
5.Pieslēgums maģistrāliem tīkliem
1 | Cauruļvads DN50 ar spiedienizturību Pn=10bari | m | 10
2 | Noslēgarmatūra DN50 | gab. | 2
3 | Vītņu gali DN50 | gab. | 2
4 | Pārejas DN 50x25mm | gab. | 4
5 | DN50 čaulu siltumizolāciju b=50mm ar PVC apvalku | m | 9
6 | Fasondaļas un palīgmateriāli | k-ts | 1
Sastādīja: |  | T.A.Grauds