Atbildes uz jautājumiem iepirkumam „Līvānu 1. vidusskolas ēdnīcas telpu renovācija Rīgas ielā 101, Līvānos“, identifikācijas Nr. LND 2014/2

- Nolikuma punkts: 4.1.7. Jāiesniedz izziņa par būvdarbos iesaistītā tehniskā personāla ( izņemot būvdarbu vadītājus ) skaitu, kvalifikāciju un pieredzi. Kas Jūsu izpratnē ir šis tehniskais personāls?

Atbilde

Tehniskais personāls ir darbinieki, kuri veiks būvdarbus objektā.

- Līguma punkts: 5.6.1. Pēc šā līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs vēlreiz pārskata un pārbauda būvējamās būves/objekta tehnisko projektu, un, ja tajā nepieciešami labojumi, papildinājumi/grozījumi rakstiski informē par to Pasūtītāju 30 kalendāro dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas. Vai tas nozīmē, ka būvuzņēmējam jāveic projekta ekspertīze un jāuzņemas saistības projekta autora vietā?

Atbilde

Tas nozīmē, ka būvniekam ir jāizplāno darbi objektā, to veikšanas secība, tehnoloģija. Ja kādu darbu nav iespējams veikt projektā paredzētajā veidā vai ir nepieciešami papildus darbi, lai kavlitatīvi veiktu darbus, būvuzņēmējam ir jāinformē pasūtītājs par paredzamajiem papilddarbiem, lai pašvaldība varētu ieplānot papildus finansējumu, par nepieciešamajiem grozījumiem, papildinājumiem projektā, lai varētu laicīgi veikt izmaiņas tehniskajā projektā un izmaiņu veikšana neaizkavētu būvniecības procesu.

3. Līguma punkts 7.1.3.: pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu saskaņā ar "Vispārīgo būvnoteikumu" 5.4.nodaļu. Lūdzam publicēt projekta sadaļu DOP, jo atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN310-05

"Darbu veikšanas projekts" punktam 2. Darbu veikšanas projektu izstrādā, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu.

Atbilde

Izstrādājot  vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentāciju, darba organizācijas projekts nav jāizstrādā. Būvniekam pašam savas kompetences ietvaros jāizstrādā  darba veikšanas projekts, kurš jāsaskaņo ar pasūtītāju.

- Līguma punkts 7.1.22.: pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu. Lūdzam publicēt saņemtos tehniskos noteikumus, lai var saprast kādi atzinumi būs jāsaņem!

Atbilde

Šajā gadījumā nav tehnisko noteikumu.

- Vai līguma punktu 13.2. Atkārtota darbu pieņemšana - nodošana notiek 10 darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas, nevajag ievietot sadaļā 12.un piešķirt numuru 12.3.?

Atbilde

Līguma 13.2. punktu varētu ievietot līguma 12. sadaļā, taču līguma projekts nolikumam pievienots tāds kāds viņš uz šo brīdi ir, turklāt tas nekādā veidā neierobežo un neietekmē potenciālo pretendentu iesniegt piedāvājumu, kā arī nav Publisko iepirkumu likuma pārkāpums.

6. Jūsu sastādītais: Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem neatbilst Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un LR pastāvošai nodokļu likumdošanai. Lūdzam koriģēt esošo veidni!

Atbilde

Konkursa nolikuma 4.3.1. punkts nosaka, ka finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2007. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un saskaņā arī ar citiem normatīvajiem aktiem. Līdz ar to pretendentam sastādot un iesniedzot finanšu piedāvājumu jāvadās  pēc uz piedāvājuma sastādīšanas un iesniegšanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ( tajā skaitā arī augstāk minētie Ministru kabineta noteikumi ) aktuālās redakcijas. Tas nozīmē to, ka finanšu piedāvājumā aprēķinot izmaksu pozīcijas un piedāvājuma cenu, pretendents norāda tādas nodokļu likmes un valūtu, kāda ir spēkā uz piedāvājuma sastādīšanas un iesniegšanas brīdi ( pielikumā veidnes paraugs „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” ).