## Lapa1
Pasūtītājs | Līvānu novada dome
Lokālā tāme Nr. 1
Remontdarbi
Objekta nosaukums | Rudzātu vidusskolas sporta zāles un telpu remonts
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas ____________ Eur
Darba nosaukums | Pamat. | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | mate- riāli (Eur) | mehā- nismi (Eur) | kopā (Eur) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | mate- riāli (Eur) | mehā- nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Sporta zāle
1.1. Uzlabots krāsojums iekšējiem griestiem (ieskaitot vecā notīrīšana) |  | m2 | 221
1.2. Koka karkasa ierīkošana uz sienām |  | m2 | 120
1.3. Sienu apšuvums ar saplāksni 12mm |  | m2 | 120
1.4. Saplākšņa nosegšana ar laku divas reizes |  | m2 | 120
1.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām |  | m2 | 152
1.6. Aut. sk. ar atsl. IP30, 18 mod. uzstādīšana |  | kpl. | 1
1.7. Uz sl. stipr. 1-pol. |  | gb. | 8
1.8. Grupas slēdžu 250v. 6A, IP20 uzstādīšana |  | gb. | 3
1.9. Vara kabeļa 3x2.5mm2 montāža |  | m | 246
1.10. Loga stikla bloku demontāža un utilizācija |  | m2 | 45
1.11. PVC stiklpakešu logu bloku uzstādīšana |  | m2 | 45
1.12. Logu ailu metāla aizsargsieta montāža |  | m2 | 114
1.21. Elektriski vadāmu ventilācijas restīšu uzstādīšana sporta zāles griestos |  | kpl. | 2
1.22. Esošo cauruļu demontāža |  | m | 28
1.23. Lietus ūdens kanalizācijas caurules ar veidgabaliem D110 montāža |  | m | 28
1.24. Lietus ūdens savākšanas grozu uz jumta demontāža un jauni uzstādīšana |  | kpl. | 4
1.25. Revizijas ar vāciņu d-110mm montāža |  | gb. | 4
1.27. Cauruļvadu krāsošana ar eļļas krāsu divas reizes |  | m2 | 24
1.28. Aizmūrēt ailas |  | m3 | 0.63
1.29. Augstvērtīgs apmetums sienām |  | m2 | 4.2
Kopā
Transporta izdevumi ( %)
Starpsumma
Sociālais nodoklis (23.59%)
Organizācijas visp. saimn. izdevumi ( %)
Peļņa ( %)
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums) |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (atšifrējums)