Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem iepirkumam „Meža ielas (posmā no Avotu ielas līdz Zaļai ielai) rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā “, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2014/41:

- Jautājums

Specifikācijā norādīta parka laterna ar sekojošiem rādītājiem: Apgaismojuma balsts 3m, Apgaismojuma balsta 3m, stiprinājuma pēda B-0,8, LED ielu apgaismojuma spuldze 20W (gaismas spektrs 3000K ±300K). Min. darba stundas 60000m, Gaismas ķermenis KOD3506000 (izpl Megaluks). Jautājumis: vai ir pieejams rasējums/bilde gaismas ķermenim KOD3506000 un vai ir iespējams aizvietot Megaluks gaismas ķermeni ar alternatīvu?

- Atbilde

Pielikumā pievienojam bildi ar gaismas ķermeni. Gaismas ķermeni ir iespējams aizvietot ar analogu, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un projektētāju.

- Jautājums

Ielu laternas specifikācijā ir minēts Metāla balsts 9m + Vienpusēja konsole 2m. Jautājums: lūdzu precizējiet gaismas ķermeņa atrašanās augstumu attiecībā pret brauktuvi.

- Atbilde

Rasējumos ir norādīts gaismas ķermeņa augstums attiecībā pret brauktuvi.