|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apgaismojuma barošanas-vadības punkta Nr. (apzīmējums) | Apgaismojuma barošanas-vadības punkta atrašanas vieta | Barošanas avots  AS SADALES TĪKLS TP | f. „TELIKO” apgaismojuma līmeņa regulēšanas un apgaismojuma tīkla monitoringa GSM iekārta. |
| **TA-5515** | Robežu iela  (pie TP-5515 ārsienas) | TP-5515 (L-1)  PN-2/60A | **Proj. CITYLIGHT C-BOX** |
| **TA-5584** | Daugavpils iela  (pie TP-5584 ārsienas) | TP-5584 (L-6)  PN-2/60A | Esoš. CITYLIGHT C-BOX  **(paredzēts papildināt)** |
| **TA-5517** | Rīgas iela  (pie TP-5517 ārsienas) | TP-5517 (L-11)  PN-2/60A | **Proj. CITYLIGHT C-BOX** |
| **TA-5620** | Liepu iela  (pie TP-5620 ārsienas) | TP-5620 (L-8)  PN-2/60A | Esoš. CITYLIGHT C-BOX  **(paredzēts papildināt)** |
| **TA-5519** | Rūpniecības iela  (pie TP-5519 ārsienas) | TP-5519 (L-2)  PN-2/60A | **Proj. CITYLIGHT C-BOX** |
| **TA-5576** | Lāčplēša iela  (pie TP-5576 ārsienas) | TP-5576 (L-9)  PN-2/60A | **Proj. CITYLIGHT C-BOX** |