Atbildes uz jautājumiem atklātam konkursam  “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/10

- Jautājums

Atbilde

Pielikumā Nr. 2 paskaidrojuma raksti, grāvju plāni ar piketiem, kā arī samēru saraksti, kuros redzami piketi, kuros jāveic darbs ar rokām. Darbs ar mazgabarīta tehniku jāveic pilsētas teritorijā Aizpuriešu grāvim (ŪSIK KODS 43194:05) no pk 2/20 līdz pk 4/50.

- Jautājums

Atbilde

2.Pozīcijās, kur ar slipsvītru ir atdalītas divas mērvienības, daudzumi, jātāmē abas mērvienības un abi daudzumi, jo viena mērvienība norāda veicamo darbu daudzumu vai platību, otra nepieciešamo materiālu daudzumu  (piemēram m2/m3 un 62/6,2- jāveic 62m2 šķembu maisījuma izbūve, darbu veikšanai nepieciešami 6.2m3 šķembas). Pielikumā Nr. 2 ir pievienoti darbu apjomi, kuros materiāli ir izdalīti atsevišķi.

- Jautājums

Atbilde

Ceļa segas atjaunošanai (12m2) izmaksas jāaprēķina, jo šajā pozīcijā jaiekļauj darba izmaksas, bet apakšpozīcijās „grants” un „drenējošais slānis” jāiekļauj tikai materiālu izmaksas. (Pielikumā Nr. 2 darbu apjomi).

- Jautājums

Atbilde

Pie kopējā rokamā grunts apjoma jāpieskaita arī pozīcija Nr. 13. „Noteces vagu ierīkošana”. Pielikumā Nr. 2 darbu apjomi.

- Jautājums

Atbilde

Pielikumā Nr. 2 darbu apjomi. Roku darbs izdalīts atsevišķi no darbiem, kuri veicami ar tehniku.

- Jautājums

Atbilde

Pozīcijai Nr.4 „Grāvja pārtīrīšana kopā” darbu izmaksas aprēķināt nav nepieciešams. Pielikumā Nr. 2 darbu apjomi, kuros šai pozīcijai izmaksas nav jārēķina.