Atbildes uz jautājumiem atklātam konkursam

“Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/39

- Jautājums/prasība:

Atbilde:

Pasūtītājam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk – PIL ) nosacījumiem nav obligāti jāveic tirgus izpēte par būvfirmām kam ir atbilstoša pieredze pirms iepirkuma izsludināšanas. Saskaņā ar PIL 9. panta pirmo daļu tirgus izpēti veic lai noskaidrotu paredzamo līgumcenu, kura pasūtītājam nepieciešama lai tas izvēlētos atbilstošu iepirkumu procedūru atbilstoši PIL. Interesi par objektu un pretendentu loku ar atbilstošu kvalifikāciju konstatē konkursa laikā, jo katram pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apsekošana saskaņā ar konkursa nolikuma 3.2.8. un 4.1.11. punktiem piedāvājumam pievienojot abpusēji parakstītu objekta apsekošanas aktu.

Konkursa “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/34 laikā objekta apsekošanu veica vairāk kā desmit pretendenti, līdz ar to pasūtītājs neuzskata, ka ar pretendentu pieredzes prasībām tiek nepamatoti ierobežots pretendentu skaits, un ka kvalifikācijas prasības var izpildīt tikai daži uzņēmēji. Vēršam uzmanību, ka objektā jāizbūvē gandrīz 1300 metri kanalizācijas spiedvads ar 5 sūkņu stacijām, bet nolikumā prasītā pieredze ir 1000 metri kanalizācijas spiedvads ar 1 sūkņu staciju. Samazinot prasības, pasūtītājs paplašinātu pretendentu loku, bet izveidotos risks, ka piedāvājumus iesniegtu pretendenti ar neatbilstošu pieredzi, tādā veidā radot problēmas būvniecības laikā. Būvdarbi jāveic industriālajā zonā, kur uzņēmumiem ( apmēram 40 uzņēmumi ) jānodrošina nepārtraukta piekļuve, lai netiktu apstādināts ražošanas process, tāpēc ir svarīgi, ka darbus veic uzņēmēji, kuriem ir pieredze tieši uz šāda apjoma objektu būvniecību katrā no sadaļām. Ņemot vērā skaitliski lielo pretendentu loku iepriekšējā konkursa laikā, pasūtītājs uzskata, ka pretendentu skaits ir pietiekoši liels, lai no tiem izvēlētos atbilstošāko konkursā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Atbilstoši PIL un konkursa nosacījumiem, pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus gan no Latvijas, gan citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai nodrošinātu atbilstību konkursā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī pats pretendents var būt no jebkuras Eiropas Savienības dalībvalstīm.

- Jautājums:

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents iesniedzot objekta apskates lapu, kas tika aizpildīta un veikta pārtrauktā iepirkuma ar ID Nr. LND 2016/34 ietvaros, būs izpildījis nolikuma 3.2.8. punktā izvirzīto prasību par obligāto būvobjekta apsekošanu.

Atbilde:

Pretendentam pie piedāvājuma jāiesniedz atklāta konkursa “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/39 objekta apskates lapu.

Ja pretendents iesniegs pārtrauktā iepirkuma ar ID Nr. LND 2016/34 ietvaros parakstīto objekta apskates lapu tas būs izpildījis nolikuma 3.2.8. punktā izvirzīto prasību, taču pretendentam tādā gadījumā jāuzņemas visus riskus, kas saistīti ar objekta apskati un objekta novērtēšanu sagatavojot piedāvājumu un piedāvāto cenu, jo atsevišķas tehniskās specifikācijas ir mainītas atšķirībā no iepriekš veiktā iepirkuma.

- Jautājums:

Atbilde:

Apstiprinam, atbilstoši nolikuma 3.2.2.3. punktam, ka  pretendentam jābūt izbūvējušam  divus objektus, kuros katrā ir izbūvēti vismaz 1000 metri kanalizācijas spiedvads ar 1 sūkņu staciju.

- Jautājums:

Atbilstoši nolikuma 3.2.8.punktam, Pretendentam ir jāveic būvobjekta apsekošana. Ņemot vērā, ka Pretendenta pārstāvis veica būvobjekta apsekošanu iepriekšējā izsludinātajā atklātā konkursā, kurš tika pārtraukts, vai Pretendentam ir jāveic atkārtota objekta apsekošana, vai Pretendentam ir atļauts iesniegt iepriekšējā reizē parakstīto apsekošanas aktu?

Atbilde:

Pretendentam pie piedāvājuma jāiesniedz atklāta konkursa “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/39 objekta apskates lapu.

Ja pretendents iesniegs pārtrauktā iepirkuma ar ID Nr. LND 2016/34 ietvaros parakstīto objekta apskates lapu tas būs izpildījis nolikuma 3.2.8. punktā izvirzīto prasību, taču pretendentam tādā gadījumā jāuzņemas visus riskus, kas saistīti ar objekta apskati un objekta novērtēšanu sagatavojot piedāvājumu un piedāvāto cenu, jo atsevišķas tehniskās specifikācijas ir mainītas atšķirībā no iepriekš veiktā iepirkuma.

- Jautājums:

Iepirkumam pievienotajos darbu apjomu sarakstos trūkst pozīciju mērvienības, lūdzam norādīt mērvienības šādos sarakstos:

4.sējums, KSS-1, KSS-2 un KSS-4 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

5.sējums, KSS-3 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

6.sējums, KSS-5 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

Atbilde:

Precizējam un norādām mērvienības:

4.sējums, KSS-1, KSS-2 un KSS-4 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

| Lietotāja būvapjoms, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kods | Nosaukums | Mērvienība |  |
| 909,001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | kompl. | 6 |
| 912,008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 12 |
| 2905 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab. | 6 |
| 2905 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 3 |

5.sējums, KSS-3 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

| Lietotāja būvapjoms, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| 0909,001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | kompl. | 2 |
| 0912,008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 4 |
| 2905,001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab. | 2 |
| 2905,002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 1 |

6.sējums, KSS-5 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

| Lietotāja būvapjoms, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kods | Nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| 0909,001 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | kompl. | 2 |
| 0912,008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 4 |
| 2905,001 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab. | 2 |
| 2905,002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 1 |

- Jautājums:

Lūdzam apstiprināt, ka materiālu pozīcijas būvdarbu grafikā var neatainot, jo materiālus būvdarbu veicējs objektā var piegādāt jebkurā laikā un faktisko darbu izpildes gaitu tas neataino. Pretendentiem būvdarbu grafikā jāataino visas darbu pozīcijas, kurās tiek ievērtētas cilvēkstundu izmaksas un mehānismu izmaksas.

Atbilde:

Materiālu pozīcijas būvdarbu grafikā var neatainot, jo materiālus būvdarbu veicējs objektā var piegādāt jebkurā laikā un faktisko darbu izpildes gaitu tas neataino.

- Jautājums:

Lūdzam apstiprināt, ka izbūvējams Šķembu mastikas asfalts SMA11 un rasējumos un segas konstrukciju griezumos ir kļūdaini uzrādīts Šķembu mastikas asfalts SMA11 PMB.

Atbilde:

Brauktuvei izbūvējams šķembu mastikas asfalts SMA11. Rasējumos kļūdaini norādīts SMA11PMB.

- Jautājums:

Lūdzam apstiprināt, ka pozīcijā 2.9. “Vājas nestspējas grunts apmaiņa ar pievestu salizturīgu materiālu (ierakums/uzbērums)” izmantojams materiāls, kas atbilst būvprojekta 2.sējumā ietvertajām Projekta specifikācijām punktam 2.5.1. “Salizturīgās kārtas izbūve”. Materiāls - salizturīgajai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥ 60 MPa.

Atbilde:

Pozīcijā “Vājas nestspējas grunts apmaiņa ar pievestu salizturīgu materiālu ( ierakums/uzbērums)” izmantojams materiāls, kas atbilst būvprojekta specifikācijām punktam 2.5.1. “Salizturīgās kārtas izbūve”. Materiāls – salizturīgai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥ 60 MPa.

- Jautājums:

Lūdzam apstiprināt, ka Projekta specifikācijās ir minētajās pozīcija „Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi” ir paredzēta pilna grunts nomaiņa.

Atbilde:

Pozīcijā „Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi”  ir paredzēta pilna grunts nomaiņa.

- Jautājums:

Iepirkumam pievienotajos darbu apjomu sarakstos “4.sējums, KSS-1, KSS-2 un KSS-4 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT”, “5.sējums, KSS-3 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT”, “6.sējums, KSS-5 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT” iekļauta pozīcija

Šie darbu apjomi jau ir iekļauti LKT daļas KSS izbūves komplektā apjomā. Lūdzam apstiprināt, ka attiecīgās pozīcijas darbu apjomu sarakstos “4.sējums, KSS-1, KSS-2 un KSS-4 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT”, “5.sējums, KSS-3 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT”, “6.sējums, KSS-5 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT” NAV JĀAIZPILDA.

Atbilde:

Darbu apjomu sarakstos “4.sējums, KSS-1, KSS-2 un KSS-4 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT”, “5.sējums, KSS-3 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT”, “6.sējums, KSS-5 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT” darbi ir iekļaujami apjomos.