## Kopsavilk.apr.1
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1
Siltumtrases būvniecība posmā Celtniecības ielā 6 - Celtniecības iela 7,
Līvānos, Līvānu novadā.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS
IELA 7, LĪVĀNOS , LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS
IELA 7, LĪVĀNOS , LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta adrese: |  | CELTNIECĪBAS IELA 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu, EUR |  |  |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | EUR | alga | EUR | nismi | ietilpība
|  |  |  | EUR |  | EUR | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1/1 | Zemes darbi
2 | 1/2 | Siltumtīklu cauruļvadu
montāžas darbi
3 | 1/3 | Būvniecības darbi
KOPĀ :
Virsizdevumi
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Pavisam kopā

## Zemes d.1-1
Lokālā tāme Nr.1/1
Zemes darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta adrese: |  | CELTNIECĪBAS IELA 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
[8 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējās | izmaksas | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 1950
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar
aizvešanu
2 | Līg.c. | Grunts izstrāde bez meh. pielietošanas | m3 | 25
3 | Līg.c. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 105
no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma
b=0,10m
|  | Smilts, K=1.1 | m3 | 116
4 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 345
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko-
jošu blietēšanu pa kārtām b=0,10m un
planēšanu ar roku darbu
|  | Smilts, K=1.1 | m3 | 380
5 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 1525
blietējot ar elektroblieti
6 | Līg.c. | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 51
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Palīgmateriāli | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0

## Caurules 1-2
Lokālā tāme Nr.1/2
Siltumtīklu cauruļvadu montāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta adrese: |  | CELTNIECĪBAS IELA 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
[8 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējās | izmaksas | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 1320
ar signālvadiem Dn273//450mm
2 | Līg.c. | Tas pats, Dn60/140mm | m | 24
3 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski liektas caurules 20⁰ | m | 24
Dn273/450mm, Rp=34m, L=12m, 2gab
4 | Līg.c. | Montēt rūpn. izolētus vertikālos līkumus 90° | gab | 2
Dn 273/450mm, 1.3*1.3m
5 | Līg.c. | Montēt rūpn. izolētus horizont. līkumus 90° | gab | 2
Dn 273/450mm, 1.3*1.3m
6 | Līg.c. | Montēt rūpn. izolētus horizont. līkumus 65° | gab | 2
Dn 273/450mm, 1.3*1.3m
7 | Līg.c. | Montēt izolētus līkumus 90°, Dn 60/140 mm | k-ts | 2
Dn60/140mm
8 | Līg.c. | Montēt rūpn. izolētus atzarus, paralēlos | gab | 2
Dn273/450mm-Dn60/140mm, L=1.5m
9 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētas pārejas | gab | 2
Dn273/450mm-Dn355/560mm, L=1.5m
10 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētas pārejas | gab | 2
Dn355/560mm-Dn406/560mm, L=1.5m
11 | Līg.c. | Montēt metināmo savienojuma uzmavu | k-ts | 6
Dn406/560mm
12 | Līg.c. | Montēt metināmo savienojuma uzmavu | k-ts | 4
Dn355/560mm
13 | Līg.c. | Montēt savienojuma termonosēdošo | k-ts | 148
uzmavu SX ar manžeti rūpn. izolētām
caurulēm Dn273/450
14 | Līg.c. | Montēt savienojuma termonosēdošo | k-ts | 8
uzmavu rūpn. izolētām
caurulēm Dn60/140
15 | Līg.c. | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 10
EVOCAB SPLIT DN110
16 | Līg.c. | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 40
EVOCAB SPLIT DN160
17 | Līg.c. | Montēt signālvadu savienojuma kārbu | gab. | 4
18 | Līg.c. | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | k-ts | 8
19 | Līg.c. | Ūdens izturīgā kaste | gab | 1
20 | Līg.c. | Izbūvēt kompens. spilvenus (1000*2000) | gab | 23
21 | Līg.c. | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 158
ar rengenoskopijas metodi
22 | Līg.c. | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 1368
darba spiediena
23 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus lodveida krānus | gab | 2
Dn273/450mm ar diviem nerūsējošā tērauda
lodveida krāniem atgaisošanai un
izlaidei Dn60/140mm
24 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus nerūsējošā | gab | 2
tērauda lodveida krānus izlaidei ar pagarinātu
kātu (Hmax=1000mm), Dn273/450/Dn60/140mm
25 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus nerūsējošā | gab | 2
tērauda lodveida krānus atgaisošanai
Dn273/450/Dn60/140mm
26 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus lodveida krānus | gab | 2
Dn60/140mm ar diviem nerūsējošā tērauda
servisa lodveida krāniem (atgaisošanai un
izlaidei) Dn42/110mm
27 | Līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
|  | KOPĀ: | EUR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0

## Būvniec. 1-3
Lokālā tāme Nr.1/3
Būvniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | SILTUMTRASES BŪVNIECĪBA POSMĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ.
Objekta adrese: |  | CELTNIECĪBAS IELA 6 - CELTNIECĪBAS IELA 7, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS.
Pasūtījuma Nr.:
[8 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 3
akas Dn 2000mm
|  | Čuguna lūka,vieglā | gab | 6
|  | Starplikas gredzens grodam KCO-1 | gab | 6
|  | Grodi Dn2000*300 (KC-20-03) | gab | 1
|  | Grodi Dn2000*600 (KC-20-06) | gab | 1
|  | Grodi Dn2000*900 (KC-20-09) | gab | 1
|  | Bituma mastika | kg | 102
|  | Java | m3 | 0.63
2 | Līg.cena | Betonēt grodu vāku Dn2200*220mm ar diviem | m3 | 4.5
atvērumiem no betona B25;F100;W6 ar veidņu
izbūvi un nojaukšanu -3gb (sk.SAT-15)
3 | Līg. c. | Iebūvēt stiegras 16AIII,10AIII,8AIII,6AIII | tn | 0.422
aku vākos
4 | Līg. c. | Izolēt vākus ar karstu bitumenu 2.kārtās pa | m2 | 19.2
aukstu bitumena gruntējumu vai pielietot
līdzvērtīgu hidroizolāciju
5 | Līg.c. | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 1
akas Dn 1000mm
|  | Čuguna lūka,vieglā | gab | 1
|  | Starpliku gredzens grodam KCO-1 | gab | 1
|  | Grodu vāks Dn 1160*150(KCP-10) | gab | 1
|  | Grodi Dn1000*300 (KC-10-03) | gab | 1
|  | Bituma mastika | kg | 14
|  | Java | m3 | 0.07
6 | Līg.c. | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 | gab | 2
7 | Līg.c. | Montēt pamatu blokus FBS -24-4-3 | gab | 6
8 | Līg.c. | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem,k=1.2 | m3 | 0.72
|  | KOPĀ: | EUR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0