SIA „Līvānu siltums“ veic iepirkumu

“Katlu mājas Celtniecības ielā 7a, Līvānos dzelzbetona dūmeņu

(H=90m) un (H=60m) remonts”

**1. Pasūtītājs:**

SIA “Līvānu siltums”

Adrese: Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

Reģ. Nr.: 40003482591

Tālruņa Nr.: 65307240, e-pasts: livanu\_siltums@livanusiltums.lv

Kontaktpersona: katlu mājas vadītājs Voldemārs Seilis, tālrunis 65344105,

 m.t. 28318643, e-pasta adrese : voldemars3@inbox.lv.

**2.** **Iepirkuma priekšmets:** SIA „Līvānu siltums“ katlu mājas, kura atrodas Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā, dzelzsbetona dūmeņu (H = 90m) un (H = 60m) remonts saskaņā ar Darba uzdevumu.

**DARBA UZDEVUMS**

1. Vispārējais darbu un pakalpojumu apraksts dūmenim H = 90 m
	1. Veikt dūmeņa stobra remontu:
		1. likvidēt atslāņojumus;
		2. attīrīt armatūru;
		3. nogruntēt metāla daļas;
		4. atjaunot bojātās vietas ar betonu.
	2. Veikt metāla konstrukciju remontu:
		1. atbrīvot no rūsas un nosēdumiem;
		2. veikt pretkorozijas apstrādi;
		3. veikt metāla konstrukciju krāsošanu;
		4. veikt metāla konstrukciju nostiprināšanu.
	3. Atjaunot dūmeņa zibens aizsardzību.
2. Vispārējais darbu un pakalpojumu apraksts dūmenim H = 60 m
	1. Veikt metāla konstrukciju nostiprināšanu.
	2. Veikt ķieģeļu mūrējuma nostiprināšanu.

**3**. Aicināmieinteresētās personas piedalīties iepirkumā un līdz **2019. gada 26.augusta plkst. 17:00**, nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: livanu\_siltums@livanusiltums.lv .

**4.** Iesniedzamie dokumenti: pretendenta parakstīts piedāvājums atbilstoši pielikumā pievienotajai veidnei.

**5.** Prasības pretendentiem:

 5.1. uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 2. un 4.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

 5.2. pretendentam ir atbilstoši resursi iepirkuma uzaicinājumā norādītā iepirkuma priekšmeta darbu veikšanai.

**6.** Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

 6.1. cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

 6.2. iepirkuma rezultātā SIA “Līvānu siltums” noslēgs līgumu ar pretendentu, ja tā piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām;

 6.3. līguma izpildes termiņu jānorāda pielikumā pievienotajā veidnē;

 6.4. apmaksas noteikumi – uzņēmējs saņem pilnu samaksu tikai par pilnībā izpildītiem remonta darbiem.

 Samaksa tiek veikta pamatojoties uz līguma slēdzēju pušu parakstītu darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un uzņēmēja rēķinu.

 Pasūtītājs veic līguma summas samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu nodošanas – pieņemšanas akta un uzņēmēja rēķina saņemšanas pasūtītāja grāmatvedībā.

 Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt avansa maksājumu līdz 30 (trīsdesmit) % apmērā no līguma summas, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, 10 (desmit) dienu laikā no pakalpojuma līguma noslēgšanas un rēķina iesniegšanas pasūtītājam.

**7.** Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.

Pielikumā: - piedāvājuma veidne uz 1(vienas) lapas;

 - dūmeņa apsekošanas informācija.

**Pielikums**

**< Pretendenta nosaukums> piedāvājums**

2019.gada ‘’\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ar šo, <*pretendenta nosaukums*>, reģ. Nr.<*reģistrācijas numurs*>, iesniedz piedāvājumu iepirkumam “Katlu mājas Celtniecības ielā 7a, Līvānos dzelzbetona dūmeņu (H=90m) un (H=60m) remonts” un piedāvā veikt remonta darbus atbilstoši uzaicinājumā norādītajām prasībām.

2. Piedāvājam veikt remonta darbus par EUR <*summa cipariem>* (<*summa vārdiem*>), kas ietver visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

3. Apliecinām, ka:

3.1. visa iepirkumam sniegtā informācija ir patiesa;

3.2. uz <pretendenta nosaukums>, neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 2. un 4.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

3.3. iepirkuma uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri saprotami;

3.4. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas beigu datuma.

4. Mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma uzaicinājumā norādīto remonta darbu izpildei.

5. Darbu izpildes termiņš\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no līguma noslēgšanas dienas.

6. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un remonta darbu izpildei.

7. Pretendenta kontaktpersona: (*vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese*).

Pretendenta nosaukums un

reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā un pasta adreses,

tālruņu un faksa numuri,

e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta paraksttiesīgās vai

pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums, vieta