Informācija par iepirkuma priekšmetu un

nosacījumi iepirkuma līguma slēgšanai

| - Identifikācijas numurs | LS 2013/2 |
| --- | --- |
| - Pasūtītājs | SIA ”Līvānu siltums” Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, Latvija, LV- 5316, tālr. 65307240; fakss 65307243 PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003482591 |
| - Normatīvie akti | Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” III nodaļas 9.panta noteikumiem. |
| - Iepirkuma nosaukums | Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai. |
| - Iepirkuma priekšmets | Koksnes šķelda CPV klasifikatora kods 09111400-4 |
| - Līguma izpildes laiks un vieta | Koksnes šķeldas piegādes laiks: 2013./2014. gada apkures sezona (2013.gada oktobris- 2014.gada aprīlis). Piegādes vieta: SIA „Līvānu siltums” katlu māja, Celtniecības ielā 1a, Līvānos. |
| # Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš | SIA “Līvānu siltums” administrācijā: Zaļā ielā 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 vai pa pastu līdz 2013.gada 02.septembrim plkst. 14oo. |
| - Kontaktpersona | SIA „Līvānu siltums” katlu mājas vadītājs Voldemārs Seilis, tālr. 65344105, mob.tālr. 28318643, fakss 65307243, e-pasts: voldemars3@inbox.lv |
| - Prasības piedāvājuma noformēšanai | Cauršūtam piedāvājumam ir jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē ar norādi: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai. Iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2013/2. Uz aploksnes ir jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un adresei. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža Pasūtītajam. |
| - Tehniskā specifikācija | - Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2) |
| - Iesniedzamā informācija | - Pieteikuma vēstule. - Apliecinājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.1. - 3. Finanšu piedāvājums, kurā jānorāda: - koksnes šķeldu raksturojošie rādītāji (ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības); - beramā kubikmetra cena ar piegādi LVL bez PVN un ar PVN; - piegādes apjomi dienā, mēnesī, apkures sezonā. - Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants) vai saimnieciskās darbības veicēja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska persona, izņemot individuālo komersantu). - Pasūtītājs pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs informāciju par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. |
| - Prasības pretendentam | - Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta likumā noteiktā kārtībā. - Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. - Iepirkuma komisijai ir tiesības publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju. Gadījumos, kad komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. Ja pretendents piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā. |
| - Piedāvājuma izvēles kritēriji | Iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko šķeldas beramā kubikmetra cenu ar piegādi. Ja piedāvājums ar viszemāko cenu nenodrošinās specifikācijā minētā šķeldas apjoma daudzumu, komisija izvēlēsies nākošo piedāvājumu ar zemāko cenu. |
| - Pielikumi | - Apliecinājuma paraugs (pielikums Nr.1). - Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2). - Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.3) |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  Valērijs  Priluckis

Pielikums Nr.1

APLIECINĀJUMS

iepirkumam Nr. LS 2013/2

„Koksnes šķeldas  piegāde  siltumenerģijas ražošanai”

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- ________________________ (Pretendenta nosaukums) piekrīt dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un garantē to izpildi. Šie nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _________________________ (Pretendenta nosaukums) ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (juridiska persona – komercreģistrā vai LR Uzņēmumu reģistrā un nodokļu vai PVN maksātāju reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs; fiziska persona – reģistrēta kā individuālā darba veicējs vai nodokļu maksātājs un tai visā piedāvājuma derīguma termiņa laikā ir derīgi personu apliecinoši dokumenti (pase vai citi normatīvajos aktos pieļaujamie).

- _________________________ (Pretendenta nosaukums) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

- _________________________ (Pretendenta nosaukums) Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav  nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas.

- Pretendents apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

- Pretendents apstiprina, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

- Pretendents apliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekami resursi un tehniskās iespējas, lai piegādātu koksnes šķeldu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, paredzētajā laikā un apjomā.

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

iepirkumam Nr. LS 2013/2

„Koksnes šķeldas  piegāde  siltumenerģijas ražošanai”

1. Koksnes  šķeldu raksturojošie rādītāji:

## 1. 1.   koksnes šķeldas maksimālais frakciju lielums nedrīkst pārsniegt 40*30*10 mm;

## 1.2.    koksnes  šķeldas   mitruma  pakāpe   nedrīkst   pārsniegt  50%,  tai   jābūt  svaigi  šķeldotai,        nav jābūt saliedētai un bez puvuma pazīmēm;

1.3.  koksnes  šķeldā  nedrīkst  būt citi piemaisījumi – akmeņi, metāliski priekšmeti, smiltis, bet ziemas    periodā – sniegs vai ledus;

1.4.  koksnes šķelda   nedrīkst   būt   sagatavota   no  mežistrādes  atlikumiem (celmiem, sīkiem zariem, mizas, skujām).

2.    Piegādes apjomi:

2.1  42 000 beramie m3 apkures sezonā (oktobris – aprīlis), tai skaitā pa mēnešiem:

Oktobris         -    4 000 ber.m3

Novembris      -   6 300 ber.m3

Decembris      -    8 300 ber.m3

Janvāris          -    8 300 ber.m3

Februāris        -    8 300 ber.m3

Marts              -    5 300 ber.m3

Aprīlis            -    1 500 ber.m3

2.2. 90 – 330 beramie m3 dienā atkarībā no ārgaisa temperatūra (saskaņojami ar katlu mājas vadītāju);

3.    Maksimālā šķeldas uzkrāšanas laukuma ietilpība   500 m3.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  Valērijs Priluckis

Pielikums Nr.3

L Ī G U M A   PROJEKTS

koksnes  šķeldas  piegādei

Līvānos                                                                                          2013. gada  _______________

Sabiedrība   ar   ierobežotu   atbildību  ”Līvānu siltums”  juridiskā  adrese  Zaļā  iela 39,  Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, vienotais  reģistrācijas  numurs 40003482591, kuras  vārdā,   pamatojoties uz statūtiem,  rīkojas valdes priekšsēdētājs Valērijs PRILUCKIS, turpmāk   līguma   tekstā  “Pasūtītājs”,  no  vienas  puses,

un

________________________________vienotais reģistrācijas numurs     ____________________,  kuras  vārdā,   pamatojoties uz statūtiem, rīkojas _______________________________________,  turpmāk līguma tekstā “Piegādātājs”  no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses un katrs atsevišķi - Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdza šāda satura līgumu - turpmāk tekstā Līgums:

1. Līguma priekšmets.

1.1.  Piegādātājs     apņemas    piegādāt  koksnes  šķeldu  siltumenerģijas  ražošanai  šajā  Līgumā noteiktajos termiņos un apjomos.

1.2.  Pasūtītājs    norēķinās   par  saņemto  kurināmo - šķeldu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2. Piegādes kārtība, produkcijas apjomi un kvalitātes rādītāji.

  - Piegādātājs   apņemas   uz   Pasūtītāja   noliktavu  Līvānos,  Celtniecības  ielā 1a   apkures  sezonas    laikā   piegādāt   _______________ beramos  m3  koksnes  šķeldas  sagatavotas  no  nomaļiem. Piegādes  apjoms  dienā  __________  beramie  m3.  Piegādes grafiki saskaņojami  ar  katlu  mājas  vadītāju.

2.2.   Piegādātās  šķeldas maksimālais frakciju lielums nedrīkst pārsniegt 40*30*10 mm.

2.3.   Piegādātās   šķeldas    mitruma   pakāpe  nedrīkst  pārsniegt  50%,   tai  jābūt  svaigi  šķeldotai, nav  jābūt  saliedētai  un  bez  puvuma  pazīmēm.

2.4.    Šķeldā     nedrīkst    būt  citi  piemaisījumi – akmeņi, metāliski priekšmeti, smiltis, bet ziemas periodā – sniegs vai ledus.

2.5.   Pasūtītāja  noliktavā  piegādāto   šķeldu izkrauj  Piegādātājs.

3.Maksājumu  kārtība.

  - Par šķeldas piegādi un saņemšanu tiek noformēta pavadzīme,  kuru paraksta abu pušu pilnvaroti pārstāvji.

  - Pasūtītājs  apņemas   apmaksāt   katru  pavadzīmi,  pārskaitot naudas līdzekļus uz Piegādātāja  bankas norēķinu kontu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tās  saņemšanas brīža.

3.3.   Līgumā   paredzētā   viena   beramā   kubikmetra   (1 m3)   koksnes   šķeldas    sagatavotas   no  nomaļiem  cena  ar piegādi   ir   LVL _______ bez PVN.      Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots  pēc  spēkā  esošās  pamatlikmes, kas noteikta Latvijas Republikas  Pievienotās vērtības nodokļa  likumā.  Kopējā līgumcena LVL ___________  bez PVN.

4.  Līgumslēdzēju  pušu  pienākumi.

4.1.   Piegādātājam    jāpiegādā    koksnes    šķelda   tādos   termiņos,  daudzumā  un  kvalitātē,  kas  atbilst  šī  Līguma   prasībām.

4.2.   Pasūtītājam jānorēķinās ar Piegādātāju par saņemto šķeldu Līgumā noteiktajos termiņos.

5.  Līgumslēdzēju  pušu  tiesības.

5.1.  Piegādātājam  ir   tiesības   pārtraukt    šķeldas   piegādi,  ja  Pasūtītājs nenorēķinās par saņemto šķeldu šajā  Līgumā noteiktajos  termiņos un par vēlāku samaksas termiņu nav  konkrētas vienošanās.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt šķeldu, vai samazināt tās cenu līdz pat vienai trešdaļai, ja piegādātās  šķeldas kvalitāte neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām.

  - Gadījumā,  ja  Pasūtītājam   nav    iespēju   pieņemt  šķeldu  ražošanas  vai  citu  apstākļu  dēļ,  tam  ir  tiesības  atteikties  pieņemt  šķeldu  brīdinot  Piegādātāju  vienu  dienu  iepriekš.

6.  Strīdu  atrisināšana  un pušu  atbildība.

6.1.  Visas  domstarpības,  kas   radušās   sakarā   ar  šī   Līguma  izpildi,  puses  risina    savstarpēju  pārrunu  un vienošanās  ceļā, bet  ja  tas nav iespējams, atbilstoši  LR likumdošanai.

  - Piegādātājs sedz zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam, ja nav ievērota Līgumā noteiktā  piegādes  kārtība,  apjomi  vai   kvalitātes   rādītāji, maksājot  Pasūtītājam    Ls 1,00  par vienu beramo kubikmetru šķeldas no  nepiegādātā apjoma,  kas noteikts Līgumā.

  - Ja Pasūtītājs     Līgumā    noteiktā   termiņā   nenorēķinās par saņemto šķeldu, tad Pasūtītājs maksā soda naudu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas  par katru nokavēto dienu.

  - Puses  ir  atbildīgas  par  līgumsaistību  neizpildi  atbilstoši  LR tiesību  aktiem.

6.5.    Puses ir atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi, ja izpilde kļuvusi    neiespējama no pusēm neatkarīgu, nepārvaramu apstākļu dēļ – dabas stihijas, militāras akcijas vai tml.

7. Līguma  darbības noteikumi

7.1.  Līgums   stājas spēkā ar  tā parakstīšanas brīdi  ir   spēkā  līdz 2013./2014. gada apkures sezonas beigām.

7.2.  Jebkuras   izmaiņas   Līgumā      notiek   pusēm   savstarpēji   vienojoties.   Visi grozījumi vai  papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami  Līgumam kā neatņemama  tā sastāvdaļa.

7.3.   Līguma   darbība   var    tikt   pārtraukta    vai   izbeigta,  ja kāda no  līguma pusēm  ne  mazāk kā  trīsdesmit darba  dienas  pirms  Līguma  darbības  beigām, rakstiski  brīdina  otru  pusi  par  līgumsaistību  pārtraukšanu  vai  izbeigšanu.

7.4.    Ja   puses  rakstiski   vienojas,    tās   var    izbeigt    Līguma  darbību     pirms  termiņa, neievērojot  Līguma  7.3. punkta  nosacījumus.

7.5.   Līgums    sastādīts    latviešu    valodā    uz   2 (divām) lapām,  parakstīts    divos    eksemplāros ar  vienādu  juridisku  spēku,  pa  vienam  eksemplāram  katrai    pusei.

8.  Pušu  juridiskās  adreses un banku rekvizīti.

Pasūtītājs:                                                                                      Piegādātājs

SIA  “Līvānu  siltums”

Zaļā  ielā 39,  Līvāni,  Līvānu novads,  LV-5316

PVN reģ. kods LV40003482591

AS “Citadele banka”,

Konts  Nr.LV32PARX0005643350001

kods PARXLV22

___________________________                                        ____________________________

Valērijs Priluckis

Z.v.                                                                                        Z.v.