## kopsavilkums
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Nr.p.k. | Objekts | Kopā, eur
Apkalpošana
1 | Līvānu 1.vidusskola, Rīgas iela 101, Līvāni (4 sistēmas), kontaktpersona - Aivars Susējs, tālr. mob.27187594;
2 | Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113/117, Līvāni, (2 sistēmas) kontaktpersona – Genādijs Driksna, tālr. mob. 25432545;
3 | Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde ,,Rūķīši”, Rīgas iela 13, Līvāni, (2 sistēmas) kontaktpersona – Aija Grugule, tālr. mob. 26670012;
4 | Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde ,,Pastariņš”, Avotu iela - 2; kontaktpersona – Aija Grugule, tālr. mob. 26670012;
5 | Līvānu novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 136, Līvāni, Kontaktpersona – Inta Vērdiņa, tālr. mob. 26522251;
6 | Līvānu novada kultūras centrs, Rīgas iela 105, Līvāni, kontaktpersona – Normunds Upītis, tālr. mob. 26519110;
7 | Latgales mākslas un amatniecības centrs, Domes iela 1a, Līvāni, (2 sistēmas) kontaktpersona – Ilze Griezāne, tālr. mob. 29481493;
8 | Līvānu uzņēmējdarbības centrs, Domes iela 3, Līvāni, kontaktpersona – Inese Stahovska, tālr. mob. 28844848;
9 | Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ,,Kvartāls”, Lāčplēša iela 28, Līvāni, kontaktpersona – Evija Pastare, tālr. mob. 26575121;
10 | Jaunsilavas pamatskola, Jaunsilavas, Turku pagasts, (3 sistēmas) kontaktpersona – Jānis Pabērzs, tālr. mob. 20192522;
11 | Turku saieta nams, Turki, Turku pagasts, kontaktpersona – Terēzija Rubene, tālr. mob. 26386404;
12 | Rožupes pamatskola, Rožupe, Rožupes pagasts, kontaktpersona – Andris Neicenieks, tālr. mob. 26543575;
13 | Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs ,,Rožlejas”, Rožupe, Rožupes pagasts, kontaktpersona – Andris Neicenieks, tālr. mob. 26543575.
14 | Līvānu 1.vidusskola ,,Laimiņas”, Zaļā ielā 43
15 | Jersikas pamatskola, Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads (3 sistēmas), Kontaktpersona – Inese Jaunušāne, tālr.mob.29506288
16 | Sabiedriskā centra ēka, Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, kontaktpersona - Uldis Mališevs, tālr.29337163
17 | Līvānu peldbaseins , Rīgas iela 101, Līvāni
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  | _____________________________
/ / |  | / /

## 1_VSK Rīgas iela 101
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 1. Līvānu 1.vidusskola, Rīgas iela 101, Līvāni (4 sistēmas), kontaktpersona - Aivars Susējs, tālr. mob.27187594;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Vieglatlētikas manēža
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 492*492*300 3-kabatas | gab. | 4 |  |  | 2 | 0
Sporta zāle
F5 klases kabatu filtrs 592*592*450 6-kabatas | gab. | 4 |  |  | 2
Filtru materiāls | gab. | 1 |  |  | 2
Virtuve
F5 klases kabatu filtrs 492*492*300 3-kabatas | gab. | 4 |  |  | 2
Ķīmijas kabinets
G4 klases kabatu filtrs 465*337*47 - metāla | gab. | 2 |  |  | 2
Fizikas kabinets
G4 klases kabatu filtrs 245*295*47 - metāla | gab. | 2 |  |  | 2
Bēniņos
G4 klases kabatu filtrs 245*295*47 - metāla | gab. | 2 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | kompl. | 6 |  |  | 2
| Kopā darbs: | 0
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 2_VSK Rīgas iela 113 117
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 2. Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113/117, Līvāni, (2 sistēmas) kontaktpersona – Genādijs Driksna, tālr. mob. 25432545;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Aktu zāle
P-1, atsevišķa
Bez filtra, ventilatora tīrīšana, sistēmas darbības pārbaude | gab. | 1 |  |  | 2
N-1
Jumta ventilators, ventilatora tīrīšana, sistēmas darbības pārbaude | gab. | 1 |  |  | 2
Virtuve
N-1
Atsevišķa nosūce, jumta ventilators, veca sistēma, ventilatora tīrīšana, sistēmas darbības pārbaude | gab. | 1 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 3_PII Rukisi Rīgas iela 13
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 3. Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde ,,Rūķīši”, Rīgas iela 13, Līvāni, (2 sistēmas) kontaktpersona – Aija Grugule, tālr. mob. 26670012;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
"Rūķiši", Rīgas iela 13
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 428*287*300/6-kabatu izmērs | gab. | 4 |  |  | 2
"Rūķiši", Rīgas iela 13
N-1
Ventilācijas iekārtas apkope | kompl. | 2 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | /

## 4_Pastarins_Avotu_iela-12
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 4. Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde ,,Pastariņš”, Avotu iela - 2; kontaktpersona – Aija Grugule, tālr. mob. 26670012;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
"Pastariņš", Avotu iela 2
AHU, gaisa apstrādes iekārta bēniņos
F5 klases kabatu filtrs 500*500*300/6-kabatu izmērs (Jāprecizē filtra izmēri), Siltumapgāde ir, NAV dzesēšanas | gab. | 4 |  |  | 2
N-1
Virtuves nosūces ventilators KF T120 F 250 EC | kompl. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | kompl. | 2 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 5_Biblioteka Rīgas iela 136,
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 5.Līvānu novada centrālā bibliotēka, Rīgas iela 136, Līvāni, Kontaktpersona – Inta Vērdiņa, tālr. mob. 26522251;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 428*428*300/2-kabatu izmērs | gab. | 4 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | kompl. | 1 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 6_KC Rīgas iela 105
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 6. Līvānu novada kultūras centrs, Rīgas iela 105, Līvāni, kontaktpersona – Normunds Upītis, tālr. mob. 26519110;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Pagrabstāva ventilācijas iekārta
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 490*490*300/5-kabatu izmērs | gab. | 4 |  |  | 2
Bēniņu iekārta
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 490*490*360/5-kabatu izmērs | gab. | 16 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | kompl. | 2 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 7_LMAC, Domes iela 1a
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 7. Latgales mākslas un amatniecības centrs, Domes iela 1a, Līvāni, (2 sistēmas) kontaktpersona – Ilze Griezāne, tālr. mob. 29481493;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
1. stāvs
F5 klases kabatu filtrs 490*490*500 | gab. | 2 |  |  | 2
Līvānu stikla muzejs
"Salda" AHU (ventilācijas iekarta)
F5 klases kabatu filtrs 540*545*400/6-kabatu izmērs | gab. | 2 |  |  | 2
Kasešu tipa kondicionieris Mitsubishi | kompl. | 3 |  |  | 2
Biroju telpas
Split tipa kondicionieris "AlpicAir", 3,5 kW | kompl. | 1 |  |  | 2
Konforeņču zāle
Kondicionieris "York", kasešu tipa 10kW | kompl. | 1 |  |  | 2
Laulību reģistrāciju zāle
Kondicionieris Flekša tipa, "Midea", 5kW | kompl. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 5 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 8_LIIC Domes iela 3
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 8. Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, Domes iela 3, Līvāni, kontaktpersona – Inese Stahovska, tālr. mob. 28844848;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Bēniņi AHU1
AHU Komfovent, C1 vadības bloks
F5 klases kabatu filtrs 490*490*500/6-kabatu izmērs | gab. | 4 |  |  | 2
Bēniņi AHU2
AHU Komfovent, C1 vadības bloks
F5 klases kabatu filtrs 792*392*400/8-kabatu izmērs | gab. | 2 |  |  | 2
Bēniņi AHU3
AHU Komfovent, C1 vadības bloks
F5 klases kabatu filtrs 492*392*400/8-kabatu izmērs | gab. | 2 |  |  | 2
Siltumapgāde un aukstumagāde, kompresoriem jāveic apkope | gab. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 3 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 9_Kvartāls Lāčplēša iela 28
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 9. Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ,,Kvartāls”, Lāčplēša iela 28, Līvāni, kontaktpersona – Evija Pastare, tālr. mob. 26575121;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
1. stāva trennažieru telpas
Paneļu filtrs 700*325*92 | gab. | 1 |  |  | 2
Lielā spoguļu zāle, 1. stāvs
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 425*285*250/2 | gab. | 4 |  |  | 2
2.stāva ventilācija
VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 425*285*250/2 | gab. | 4 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 3 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 10_Jaunsilavas, Turku pagasts
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 10. Jaunsilavas pamatskola, Jaunsilavas, Turku pagasts, (3 sistēmas) kontaktpersona – Jānis Pabērzs, tālr. mob. 20192522;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Virtuve VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 430*430 x 2 | gab. | 4 |  |  | 2
F5 klases kabatu filtrs 430*430*250 | gab. | 4 |  |  | 2
Mājturības kab., "Salda" RIRS 700 HW
Paneļa filtrs 545*285*150-7 | gab. | 2 |  |  | 2
Ķīmijas kab., "Salda" RIRS 700 HW
Paneļa filtrs 545*285*150-7 | gab. | 2 |  |  | 2
Valodu klase, "Salda" RIRS 1500 HW
F5 klases kabatu filtrs 745*365*200-9 | gab. | 2 |  |  | 2
Sporta zāle, VTS Clima Ventus
F5 klases kabatu filtrs 430*430*250-2 | gab. | 4 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 5 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 11_ Turku saieta nams
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 11. Turku saieta nams, Turki, Turku pagasts, kontaktpersona – Terēzija Rubene, tālr. mob. 26386404;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
VTS Clima Ventus PN-1
F5 klases kabatu filtrs 425*290*230 | gab. | 8 |  |  | 2
VTS Clima Ventus PN-2
F5 klases kabatu filtrs 425*290*230 | gab. | 8 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 2 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 12_Rožupes pamatskola, Rožupe
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 12. Rožupes pamatskola, Rožupe, Rožupes pagasts, kontaktpersona – Andris Neicenieks, tālr. mob. 26543575;
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
PN 1
Pieplūde ar alektrisko sildītāju un kanāla ventilatoru, FILTRA materiāls | gab. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 1 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 13_ Rožlejas, Rožupe
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 13. Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs ,,Rožlejas”, Rožupe, Rožupes pagasts, kontaktpersona – Andris Neicenieks, tālr. mob. 26543575.
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
2. stāvs,
Mazā ventilācijas iekārta, Salda
F5 klases kabatu filtrs 535*380*250-7 | gab. | 2 |  |  | 2
Lielā ventilācijas iekārta, Salda
F5 klases kabatu filtrs 730*500*400-7 | gab. | 2 |  |  | 2
Bēniņi, pieplūdes iekārta
Pieplūdes iekārta ar ūdens sildītaju, M5 592*287*500/6 | gab. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 3 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 14_Laimiņas_Zala_iela-43
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 14.Līvānu 1.vidusskolas ,,Laimiņas” skolā Zaļā ielā 43
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Virtuves Pieplūdes/Nosūces sistēma Ziehl-ABEGG
F5 klases kabatu filtrs 500*300 (Precīzi pie apkalpošanas) | gab. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 1 |  |  | 2
Ventilācijas iekārta
G4 1250*337/47 - metāla | gab. | 2 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 1 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 15_Skolas iela 2, Jersika
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 15. Jersikas pamatskola, Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads (3 sistēmas), Kontaktpersona – Inese Jaunušāne, tālr.mob.29506288
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Sporta zāles nosūces ventilators, apkope
Sienas tipa, 10m augstums | gab. | 4 |  |  | 2
Virtuve, nosūces sistēma
Kanāla ventilators d250 | gab. | 1 |  |  | 2
Garderobes, nsūces sistēma
Kanāla ventilators d250 | gab. | 1 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 16_Satcijas iela _2
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 16. Sabiedriskā centra ēka, Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, kontaktpersona - Uldis Mališevs, tālr.29337163
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Ventilācijas iekārtu apkope
Ventilācijas iekārtas apkope - Salda - 2000m3 | gab. | 1 |  |  | 2
Kabatu filtrs 688*505*350/15 | gab. | 2 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ / |  |  |  | / /

## 17_Livanu_baseins
Filtru piedāvājums, iekārtu apkope
Objekts: 17. Līvānu baseins , Rīgas iela 101, Līvāni, peldbaseina ēka
Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Izpildītājs:
Veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienu | Par vienu apkopi | Apkopes gadā | Kopā
Ventilācijas iekārtu apkope - mazā
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 1 |  |  | 2
Kabatu filtri 592*592*590 F7 | gab. | 2 |  |  | 2
Kabatu filtri 287*592*490 F7 | gab. | 2 |  |  | 2
Ventilācijas iekārtu apkope - lielā
Ventilācijas iekārtas apkope | gab. | 1 |  |  | 2
Kabatu filtri 592*592*300 F7 | gab. | 2 |  |  | 2
Kabatu filtri 592*287*300 F7 | gab. | 2 |  |  | 2
Kabatu filtri 592*592*360 F7 | gab. | 2 |  |  | 2
Kabatu filtri 592*287*360 F7 | gab. | 2 |  |  | 2
Kopā darbs:
Kopā
Transports, sagāde, viesnīca |  |  |  |  | Divas apkopes
Kopā
Virsizdevumi, peļņa |  |  | %
Soc.nodoklis 24.09% |  |  | 24.09%
Kopā
PVN 21%
Summa EUR
Pasūtītājs: |  |  |  | Izpildītājs:
Līvānu novadu dome
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
/ /