SPECIFIKĀCIJA.

| Nr. |  |  |  | Nosaukums, tehniskie rādītāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērvie-nība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |  |  | ## Piezīmes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.ELEKTROSADALNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Sadalne 1S, t.sk.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## kmpl |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - korpuss – zemapmetuma skapītis ar slēdzeni 24 aparātu moduļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3-polu rslēdzis, 40A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Līnijas automātiskie slēdži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1-fāzes, In=16 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1-fāzes, In=10 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 13-fāzu, In=25 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### - Strāvas diferenciālrelejs, divpolu, In=16 A, ΔI=0,03A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Pārssprieguma aizsardzības izlādnis 3-polu, tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## kmpl |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Sadalne 2S, t.sk.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## kmpl |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - korpuss – zemapmetuma skapītis ar slēdzeni 18 aparātu moduļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3-polu rslēdzis, 20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Līnijas automātiskie slēdži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1-fāzes, In=16 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1-fāzes, In=10 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### - Strāvas diferenciālrelejs, divpolu, In=16 A, ΔI=0,03A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Pārssprieguma aizsardzības izlādnis 3-po-lu+N, tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## kmpl |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Sadalne 3S, t.sk.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## kmpl |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - korpuss – zemapmetuma skapītis ar slēdzeni 12 aparātu moduļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3-polu rslēdzis, 20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Līnijas automātiskie slēdži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1-fāzes, In=16 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LĪVĀNU NOVADA DOME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47 (03-2011) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JERSIKAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvpr.vad. | I.Rudzītis |  |  |  |  |  |  |  |  | ELEKTROAPGĀDE.MATERIĀJU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stadija |  |  |  | Lapa |  |  |  | Lapas |  |
| EL daļas.v. | M. Vārpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP |  |  |  | EL-8 |  |  |  | 3 |  |
| Projekt. | M. Vārpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M b/m |  | Reģ. Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1-fāzes, In=10 A, C r-līkne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Pārssprieguma aizsardzības izlādnis 3-po-lu+N, tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## kmpl |  |  |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. GAISMEKĻI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ar fluorescentām spuldzēm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V T5 4x14W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC ASN.NC PAR-V T5 2x35W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, IP65, 2x18W, TCW 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Tāfeles gaismeklis ar asimetrisku atstarotāju, 36W spuldzei, ASM/S 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Uz virsmas montējams griestu gaismeklis 2 kompaktspuldzēm 18W, UX-TUBUS 291 POLISHED 2x18W, TC-DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Uz virsmas montējams plafons, IP54, kompl. ar 2 spuldzēm 18 W, SATURN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Apgaismots evakuācijas izeju rādītājs, režīms „M”, 8W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Avārijas apgaismošanas komplekts, 1 stundas autonomam darbam, darbības režīms “M”, 18 W spuldzei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Tas pats, 35 W spuldzei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fluorescetas spuldzes, krāsu atveides indekss 830: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | - T5, 14 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | - T5, 35 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | - T8, 36 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | - TL-D, 18 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Kompaktspuldze DULUX D/E 18W,840 G24q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūt. Nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stadija |  |  |  | Lapa |  |  | Lapas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47(03-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP |  |  |  | EL-8/2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. SLĒDŽI UN KONTAKTROZETES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slēdži, 250 V, 10 A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | - z/a montāžai, IP20, vientaustiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | - tas pats, pārslēdzis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | - tas pats, grupu slēdzis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | - tas pats, IP44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontaktrozetes, 250 V, 16 A, ar zemējuma kontaktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | - z/a montāžai, ar bērnu aizsardzību, dubulta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | - tas pats, vienkārša |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | - v/a montāžai, IP44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. KABEĻI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kabelis ar vara dzīslām: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | - 5x6,0mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## m |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | - 4x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## m |  |  |  | ## 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | - 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## m |  |  |  | ## 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | - 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## m |  |  |  | ## 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. MONTĀŽAS MATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Nozarkārba zemapmetuma montāžai, IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Montāžas kārba zemapmetuma slēdžiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## gb |  |  |  | ## 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | PVC caurule, ø20 mm, gofrēta, ar buksieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## m |  |  |  | ## 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | PVC caurule, 40 mm, cieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## m |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūt. Nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stadija |  |  |  | Lapa |  |  | Lapas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47(03-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP |  |  |  | EL-8/3 |  |  |  |  |