## apjomi
Darbu apjomu saraksts
ELEKTROAPGĀDE
( darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Jersikas pamatskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām
Objekta nosaukums : Jersikas pamatskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām
Objekta adrese: Jersika, Līvānu novads
Pasūtījuma Nr. LND/5-44.3/11.47 (03-2011)
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Zemapmetuma sadales korpuss 24m | gb | 1
2 |  | Zemapmetuma sadales korpuss 18m | gb | 1
3 |  | Zemapmetuma sadales korpuss 12m | gb | 1
4 |  | Pakerslēdzis 3-f. 40A | gb | 1
5 |  | Pakerslēdzis 3-f. 20A | gb | 2
6 |  | Vienpolīgs automāts 1C-16A | gb | 15
7 |  | Vienpolīgs automāts 1C-10A | gb | 14
8 |  | Trīspolīgs automāts 3C-25A | gb | 1
9 |  | Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzības 2-polīgs 16A "C" | gb | 3
10 |  | Pārsprieguma aizsardzības izlādnis 3-polu | k-ts | 3
11 |  | Apgaismošanas armatūras LL4x14 T5 ar alumīnija režģveida atstarotāju DL IP20 uz virsmas montējams | gb | 45
12 |  | Apgaismošanas armatūras LL 2x35 T5 ar alumīnija režģveida atstarotāju DL IP20 montāžai uz virsmas | gb | 20
13 |  | Apgaismošanas armatūra LL 2x18 T8 ar alumīnija režģveida atstarotāju DL IP65 uz virsmas montējams | gb | 2
14 |  | Apgaismošanas armatūra LL 1x36 T5 ar alumīnija režģveida atstarotāju DL IP20 montāžai pie sienas virs tafeles | gb | 11
15 |  | Apgaismes ķermenis ar kompaktām ekonomiskām spuldzēm 2x18 ar ribotiem atstarotājiem uz virsmas montējams | gb | 18
16 |  | Uz virsmas montējams plafons IP54, komplektā ar 2 spuldzēm 18W, SATURN | gb | 1
17 |  | Apgaismes evakuācijas izeju rādītājs režims "M", 8W | gb | 9
18 |  | Avārijas apgaismošanas komplekts, 1 stundas autonomam darbam darbības režīms "M", 18W spuldzei | gb | 10
19 |  | Fluorescetas spuldzes T5, 14W | gb | 180
20 |  | Fluorescetas spuldzes T5, 35W | gb | 40
21 |  | Fluorescetas spuldzes T8, 36W | gb | 11
22 |  | Fluorescetas spuldzes TL-D, 18W | gb | 4
23 |  | Kompaktspuldze DULUX D/E 18W | gb | 56
24 |  | Vienpolu zemapmetuma slēdzis 220V, 16A | gb | 16
25 |  | Universāls slēdzis pārslēdzis 220W, 16A | gb | 2
26 |  | Divpolu zemapmetuma slēdzis 220V, 16A | gb | 9
27 |  | Divpolu zemapmetuma slēdzis 220V, 16A IP44 | gb | 1
28 |  | Kontaktrozetes montējams karbā z/a tipa dubulta 230V, 16A ar aizsargplaksni (Bērnu aizsardzība) | gb | 21
29 |  | Kontaktrozetes montējams karbā z/a tipa vienkārša 230V, 16A ar aizsargplaksni (Bērnu aizsardzība) | gb | 20
30 |  | Kontaktrozetes montējams karbā v/a tipa 230V, 16A IP44 | gb | 4
31 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x6 | m | 20
32 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-4x1.5 | m | 145
33 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x1.5 | m | 645
34 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x2.5 | m | 470
35 |  | Nozarkārba zemapmetuma montāžai | gb | 60
36 |  | Montāžas kārba zemapmetuma slēdzim | gb | 80
37 |  | PVC caurule DN20 gofreta ar buksieri | m | 150
38 |  | Kabeļu instalācijas caurules PVC DN40 | m | 10
Kopā:
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.