SPECIFIKĀCIJA.

| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji |  |  |  |  | Mērvie-nība |  | Daudzums |  |  |  | ## Piezīmes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | ## 3 |  | ## 4 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. GAISMEKĻI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC ASN PAR MAT-V T5 2x49W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC SLIM LA T5 2x28W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, OMS PETRO HIT 1x250W, IP65 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Uz virsmas montējams Philips TCS097 1x TL-D 36W HPF O, IP40 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Uz virsmas montējams Philips TCS125 1x TL5 35W HPF O, IP40 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Tāfeles gaismeklis ar asimetrisku atstarotāju, 36W spuldzei, ASM/S 136 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Uz virsmas montējams ar kompaktspuldzēm OMS TUBUS PRO FACET 2x26W, IP20 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Uz virsmas montējams ar kompaktspuldzēm OMS TUBUS PRO FACET 1x26W, IP20 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Piekārtos griestos iebūvējams, OMS UX-RELAX PV.EC LA T8 4x18W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Piekārtos griestos iebūvējams, OMS UX-RELAX PV.EC PRISMA T8 4x18W, IP40 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Apgaismots izejas rādītājs, 8 W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Autonoms rezeves barošanas avots 1 stundas darbam, 26 W spuldzei |  |  |  |  | ## gb |  | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC ASN PAR MAT-V T5 2x32W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC ASN PAR MAT-V T5 2x28W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC SLIM LA T5 2x49W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC SLIM LA T5 1x28W |  |  |  |  | ## gb |  | ## 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LĪVĀNU NOVADA DOME |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47 (03-2011) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvpr.vad. | I.Rudzītis |  |  | .MATERIĀJU SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  |  | Stadija |  |  | Lapa |  |  | Lapas |  |  |  |
| EL daļas.v. | M. Vārpa |  |  |  |  |  |  |  |  | TP |  |  | EL-6 |  |  |  |  |  |  |
| Projekt. | M. Vārpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M b/m | Reģ. Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | ## 3 |  | ## 4 |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-CLASSIC ASN OPALT5 2x28W |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.18 | Uz virsmas montējams, ar elektronisku PRA, UX-INDIREKT AS C L2 2x36W |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Uz virsmas montējams plafons ar kompakt-spuldzi Lena Lightning SATURN 2xTC-L 26W EWG, IP54 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Uz virsmas montējams plafons ar kompakt-spuldzi Lena Lightning SATURN 2xTC-L 18W EWG, IP54 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Uz virsmas montējams plafons ar kompakt-spuldzi Lena Lightning SATURN 2xTC-L 26W IP54 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Uz virsmas montējams plafons ar kompakt-spuldzi Lena Lightning SATURN 2xTC-L 18W IP54 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Uz virsmas montējams Philips TCW095 2x TL-D 36W, IP65 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Uz virsmas montējams Philips TCS097 2x TL-D 36W HPF O, IP40 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Uz virsmas montējams Philips TCS097 1x TL-D 36W HPF O, IP40 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Uz virsmas montējams Philips TCS125 2x TL5 35W HPF O, IP40 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Uz virsmas montējams ar kompaktspuldzēm OMS TUBUS PRO FACET 1x26W, IP20 |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Piekārtos griestos iebūvējams, OMS UX-Downlight 2112xTC-D 26W |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Piekārtos griestos iebūvējams, OMS UX-Downlight 211 2xTC-D 18W |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Apgaismots izejas rādītājs, 8 W |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autonoms rezeves barošanas avots 1 stundas darbam: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | - 36 W spuldzei |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | - 28 W spuldzei |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | - 26 W spuldzei |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | - 18 W spuldzei |  |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.KABEĻI AR VARA DZĪSLĀM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - 5x4 mm² |  |  |  |  |  | ## m |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2 | - 5x2,5 mm² |  |  |  |  |  | ## m |  | ## 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - 3x2,5 mm² |  |  |  |  |  | ## m |  | ## 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47(03-2011) |  |  |  |  |  |  | TP |  | EL-6/2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | ## 3 |  | ## 4 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - 4x1,5 mm² |  |  |  |  | ## m |  | ## 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - 3x1,5 mm² |  |  |  |  | ## m |  | ## 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | - 3x1,5 mm² |  |  |  |  | ## m |  | ## 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - 4x1,5 mm² |  |  |  |  | ## m |  | ## 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ELEKTROAPARĀTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Slēdži |  |  |  |  | ## gb |  | ## 20 |  |  |  | Bojāto nomaiņai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Slēdzis v/a montāžai, IP54 |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  | Vēdkamerās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Drošinātāja E27 ieliktnis, 10 A |  |  |  |  | ## gb |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Drošinātāja NH ieliktnis, 20 A |  |  |  |  | ## gb |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Slēdži |  |  |  |  | ## gb |  | ## 30 |  |  |  | Bojāto nomaiņai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. MONTĀŽAS MATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halogēnu nesaturoša lokana kabeļu aizsargcaurule: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Ø 40 mm |  |  |  |  | ## m |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - Ø 32 mm |  |  |  |  | ## m |  | ## 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. VĒDSISTĒMU SADALNE VS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. KĀRTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Korpuss 18 moduļu montāžai, IP54, ar PE un N kopnēm |  |  |  |  | ## gb |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ievada slēdzis, 3-polu, 20 A |  |  |  |  | ## gb |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 3-fāzu līnijas automātisks slēdzis, In=10 A, “C” r-līkne |  |  |  |  | ## gb |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 1-fāzes līnijas automātisks slēdzis, In=10 A, “C” r-līkne |  |  |  |  | ## gb |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pasūt. Nr: |  |  |  |  |  |  | Stadija |  | Lapa |  |  | Lapas |  |  |  |
|  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47(03-2011) |  |  |  |  |  |  | TP |  | EL68/3 |  |  |  |  |  |  |