- jautājums

Atbilde

Koptāmē zem Būvmontāžas darbiem ir sekojošas lokālās tāmes:

  - Celtniecības darbi

  - Apkure

  - Kaloriferu siltumapgāde

  - Siltummezgls

  - Apsardzes signalizācija

  - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

  - Iekšējā elektroapgāde

  - Iekšējais aukstais ūdensvads Ū1

  - Iekšējais cirkulācijas ūdensvads S4

  - Iekšējā kanalizācija K1

  - Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3

  - Iezemēšanas kontūra

  - Siltummezgla automatizācija

  - Ventilācija

  - Tehnoloģiskā iekārta

  - Zibensaizsardzība

  - Datoru un telefona tīkli

- jautājums

Atbilde

Būvdarbu vadītājiem uz specializētajiem darbiem nav jāiesniedz kvalifikācijas un pieredzes apraksts saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

Atbilde

Ņemot vērā uzdoto jautājumu tika precizēti un grozīti darba apjomi ( skat. atsevišķu datni „tehniskās specifikācijas grozītie darba apjomi” ). Grozījumu rezultātā tiek pagarināts pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2012. gada 18. maijam plkst. 11.00 ( grozījumu publikācija jau nosūtīta Iepirkumu uzraudzības birojam apstiprināšanai ).

3. Jautājums

Atbilde

Šajā iepirkumā piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz 5 % apmērā no paredzamās līgumcenas ( paredzamā līgumcena saskaņā ar konkursa nolikuma 1.5.1. punktu - 379000,00 LVL bez PVN ). Pasūtītāja prasība attiecībā uz piedāvājuma nodrošinājuma apmēru saprasta pareizi.

4. Jautājums

Atbilde

Koptāmē zem Būvmontāžas darbiem ir sekojošas lokālās tāmes ( skatīt 1. jautājumu un atbildi) :

a.	Celtniecības darbi

b.	Apkure

c.	Kaloriferu siltumapgāde

d.	Siltummezgls

e.	Apsardzes signalizācija

f.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

g.	Iekšējā elektroapgāde

h.	Iekšējais aukstais ūdensvads Ū1

i.	Iekšējais cirkulācijas ūdensvads S4

j.	Iekšējā kanalizācija K1

k.	Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3

l.	Iezemēšanas kontūra

m.	Siltummezgla automatizācija

n.	Ventilācija

o.	Tehnoloģiskā iekārta

p.	Zibensaizsardzība

q.	Datoru un telefona tīkli

5. jautājums

Atbilde

Gaismekli ar metāl halida spuldzēm 50w,IP67 tiek izmantoti izejas izgaismošanai (skat. ras. EL 3-5;EL,IS-1, lpp5, p.30).

6. jautājums

Atbilde

Pretendents drīkst norādīt iegūto pieredzi par publisku ēku renovāciju, taču saskaņā ar nolikuma 3.2.2. punktu tiks ņemta vērā pieredze, kas iegūta publisku ēku rekonstrukcijā vai būvniecībā.