IEPIRKUMA

„Datu pārraides iekārtu, kas nodrošinās attālinātu un automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu un pārraidi, piegāde”

NOLIKUMS

Līvāni, 2013. gads

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LND 2013/17

1.1.1. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

## 1.2. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316

Reģ. Nr. 90000065595

Konta Nr. LV09BATR0051201723900

AS „Ge Money Bank“

Tālruņa Nr. 65307250

Faksa Nr. 65307255

Kontaktpersona: Uldis Skreivers, tālr. 65307263, faksa Nr. 65307255, e-pasts: uldis.skreivers@livani.lv.

## 1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 03.aprīļa plkst. 11.00, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, iesniedzot personīgi 210. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu vai atdots iesniedzējam personīgi atpakaļ.

1.3.2. Ar tehnisko dokumentāciju un nolikumu ieinteresētās personas var iepazīties Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, kā arī Līvānu novada pašvaldības mājas lapā: http://www.livani.lv/page/203.

## 1.4.	Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

## 1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

## 1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā [aizzīmogotā] aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”<iepirkuma nosaukums, uz kuru pretendents iesniedz piedāvājumu>”, <iepirkuma identifikācijas numurs>. Neatvērt līdz <piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datums un laiks>”.

1.5.2. Viss piedāvājums ir cauršūts ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Visām piedāvājuma daļām, ja tādas ir, jābūt cauršūtām vienā kopējā sējumā (piedāvājumā). Par atbilstošu dokumentu sastiprinājuma veidu uzskatāma caurauklošana.

1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.5.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir datu pārraides iekārtu, kas nodrošinās attālinātu un automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu un pārraidi, piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

2.1.2. CPV kods:  32260000-3.

2.2. Iekārtu piegādes vieta ir: Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads, SIA „Līvānu dzīvokļu un   komunālā saimniecība”.

## 2.3. Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma tehniskā specifikācija Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, Nolikumā paredzēto pakalpojumu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

# INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

## Iepirkumā var piedalīties fiziskas un juridiskās personas, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos dokumentus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.

## Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8. 1panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi, to tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

## Katrs pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

## Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

## Iepirkumā var ņemt dalību Pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

## Uz Pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

## Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laikā vismaz divas reizes  pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz divas reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā, skaitot no šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izpildījis vismaz 3 līgumus, kur katra no tiem ietvaros aprīkojis vismaz 430 ūdens patēriņa mērītājus ar attālinātas un automātiskas datu nolasīšanas iekārtām, tai skaitā veicis iekārtu uzstādīšanu dzīvokļos.

    - Pretendents pēdējo 3 gadu laikā, skaitot no šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ir realizējis vismaz 3 projektus ūdens patēriņa datu automātiskās un attālinātās nolasīšanas sistēmas ieviešanai, kur katra no tiem apjoms naudas izteiksmē (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir vismaz 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par šīs iepirkuma procedūras nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanu.

- IesnIedzamie dokumenti

  - Pretendents iesniedz Pieteikumu par dalību iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

- ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un tā apakšuzņēmēju (ja tāds tiek piesaistīts) ir patiesas;

## Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu apvienības ietilpstošās personas) vārdā.

  - Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjoms.

  - Tehniskais piedāvājums, kurš noformēts atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām (pielikums Nr.1).

  - Pretendenta finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājuma cenu norāda latos (LVL) atsevišķi ar un bez PVN. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību izpildi savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē, tajā skaitā piegādes izmaksas. Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

## Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz Pretendentu, tai skaitā visiem      personu apvienības dalībniekiem (gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā paredzētie ierobežojumi. Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 2. punktā paredzētās informācijas noskaidrošanai Pasūtītājs pieprasīs attiecīgas izziņas tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā izvirzītām prasībām un kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Pretendentam ir tiesības Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī izdoto izziņu iesniegt kopā ar piedāvājumu.

## Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.

## Apliecinājums par Pretendenta finanšu gada kopējo apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

## Pretendentam jāiesniedz atsauksme no namu apsaimniekotājiem, ūdens piegādātājiem vai pašvaldībām par pēdējo trīs gadu laikā vismaz 3 (trīs) izpildītiem līgumiem, kur katra no tiem ietvaros aprīkojis vismaz 430 ūdens patēriņa mērītājus ar attālinātas un automātiskas datu nolasīšanas iekārtām, tai skaitā veicis iekārtu uzstādīšanu dzīvokļos.

## Pretendentam jāiesniedz atsauksmes no citiem pasūtītājiem kur Pretendents  ir realizējis vismaz 3 projektus ūdens patēriņa datu automātiskās un attālinātās nolasīšanas sistēmas ieviešanai, kur katra no tiem apjoms naudas izteiksmē (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir vismaz 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par šīs iepirkuma procedūras nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanu.

## Pretendenta apliecinājums, ka tas ir spējīgs veikt piegādes, iesniedzot parakstītas vienošanās vai apliecinājumus no piedāvāto iekārtu ražotājiem vai izplatītājiem, kas liecina, ka Līguma izpildes laikā Pretendentam būs pieejams tāds iekārtu apjoms, kāds piedāvāts Tehniskajā piedāvājumā.

## Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tas var piegādāt 433 (četri simti trīsdesmit trīs) datu pārraides iekārtas 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas, ņemot vērā, ka avansa maksājums nav paredzēts.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Iepirkumu komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu pasūtījuma apjomu.

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

## Piedāvājuma cena:

## Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas.

- IEPIRKUMA komisijas tiesības un pienākumi

## Komisijas tiesības:

## Pieprasīt iesniegt dokumentus un papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

## Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

## Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītām prasībām;

## Noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas, viltoti dokumenti vai paraksti uz tiem;

## Noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus.

## Komisija līdz lēmuma pieņemšanai par šo iepirkumu nekomentē iepirkuma norises gaitu.

- Komisijas pienākumi:

7.2.1. Izskatīt piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktai kārtībai;

7.2.2. Rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

7.2.3. Noteikt iepirkuma uzvarētāju;

7.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

7.2.5. Nosūtīt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendenta pienākumi:

    - iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Nolikumā izvirzītās prasības;

    - 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu;

8.2. Pretendentam ir tiesības:

8.2.1.Piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi, lai Pasūtītājs spētu laikus atbildēt.

- LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

9.1.Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, starp izraudzīto Pretendentu un Pasūtītāju tiks slēgts iepirkuma līgums (līguma projekts ir pielikums Nr.3), atbilstoši iepirkuma priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un pasūtījumam paredzētajam finansējumam. Izpildītājam līgums ir jāparaksta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir izsūtījis oficiālu vēstuli par šī iepirkuma rezultātiem.

PIELIKUMI:

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma forma.

- Piegādes līguma projekts

Apstiprināts:

Komisijas priekšsēdētājs			        N. Brukmanis

Komisijas locekļi:

- Svirskis

- Skromāns

2013.gada 20.martā

1.PIELIKUMS

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Izpildītājam līguma ietvaros jāpiegādā un jāuzstāda datu pārraides iekārtas, kas nodrošinās attālinātu un automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu un pārraidi no Līvānu pilsētās ūdens apgādes tīklā (dzīvokļos) uzstādītajiem skaitītājiem.

- Jāpiegādā tādas datu pārraides iekārtas, kuras uzstādot un ekspluatējot, tiku sūtīti tādi dati, kas savietojami un izmantojami Līvānos uzstādītajā attālinātas ūdens patēriņu datu nolasīšanas un uzskaites sistēmā.

- Prasības datu nolasīšanas un pārraides iekārtām.

  - Jāpiegādā 433 datu pārraides iekārtas, kas jāpievieno pie ūdens patēriņa mērītāja impulsa izejas. Pasūtītāja rīcībā ir 433 herkona gredzeni (nav jāpiegādā līguma ietvaros), kas pievienoti ūdens patēriņa mērītājiem. Herkona gredzens sastāv no diviem magnētiem, kas nozīmē, ka tam ir 3 vadu impulsa kabelis (ūdens patēriņa impulsu uzskaitei (vērtība 10l/p) un magnēta iedarbības fiksēšanai)

  - Iekārta spējīga sūtīt datus bezvadus sistēmā 868Mhz radio frekvencē un nosūtāmās telegrammas formātam jābūt savietojamam ar objektos uzstādītajiem datu koncentratoriem (Metbox6RF, ražotājs SIA “Teliko”, Latvija). Izmantotais modelis - HoppeRF RFM31B uztvērējs.

  - Pretendentam jābūt spējīgam demonstrēt savietojamību iepirkuma komisijai vai Pasūtītāja pilnvarotai personai, parādot, kā vismaz viena no piegādājamām datu pārraides iekārtām ir savietojama ar impulsu izvadu un demonstrēt, kā tā pārsūta datus uz komisijas norādīto datu koncentratoru un tālāk tiek atspoguļota kā ūdens patēriņa mērītāja rādījums uzstādītajā programmatūrā.

  - Datu nolasīšanas iekārta darbojas autonomi vismaz 8 (astoņus) gadus bez ārējās elektroenerģijas padeves kabeļiem.

  - Datu nosūtīšanas biežumam jābūt regulējamam un minimālās prasības ir nolasīt un pārraidīt datus vismaz 1 reizi pusstundā.

  - iekārta nodrošina pārraidāmo datu šifrēšanu un nodrošina drošu datu pārraides veidu.

  - Ja datu pārraide ir traucēta, iekārta saglabā visus nolasītos impulsus un nosūta tos uzreiz kā datu pārraide tiek atjaunota, tā nodrošinot ūdens patēriņa datu saglabāšanu

- Papildus prasības:

  - Iekārtu uzstādīšana notiek Pasūtītāja dotajos apstākļos (daudzdzīvokļu namu dzīvokļi) un Pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē.

  - Uzstādītās iekārtas tiek nodotas Pasūtītājam ekspluatācijā.

  - Pretendentam jānodrošina 2 (divu) gadu garantija visām piegādātajām iekārtām, kas nozīmē, ka iekārtas, ja tās tiek uzstādītas un ekspluatētas atbilstoši noteikumiem, tiek labotas vai nomainītas bez papildus samaksas gadījumos, kad tās izgājušas no ierindas

- PIELIKUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Datu pārraides iekārtu, kas nodrošinās attālinātu un automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu un pārraidi, piegāde”

Identifikācijas Nr. LND/2013/17

| Nr. p.k. | Vienības nosaukums | Vienības cena bez PVN | Skaits | Kopējā cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kopā bez PVN |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  |  | Pavisam kopā (ar PVN 21%) |  |  |

*Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

(Pretendenta nosaukums, paraksttiesīgas personas vārds, uzvārds, amats, zīmogs)

Datums

3.PIELIKUMS

### PIEGĀDES LĪGUMS Nr. ___

___________						                 ____. gada  ___.____________

Līvānu novada dome, reģ. Nr. 90000065595, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas _____________________________________________, un

________________________, Reģ. Nr. _______________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _________________________, atbilstoši iepirkuma Nr. LND 2013/_____ rezultātiem, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pērk un Piegādātājs piegādā _______________________ (turpmāk tekstā – Prece), par ko Pasūtītājs apņemas samaksāt šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Preces kopējais daudzums ir 433 gab.

    - Atbildīgā persona par Preces piegādi no Pasūtītāja puses ir Normunds Brukmanis, tālr. 27056601.

    - Atbildīgā persona par Preces piegādi no Piegādātāja puses ir____________________________________

- Līguma kopsumma

  - Līguma kopsumma ietver:
2.1.1. Preces vērtību;

2.1.2. izdevumus, kas saistīti ar Preču piegādi.

2.2.   Līguma kopsumma ir  ____ LVL _____________), ieskaitot 21% PVN, kas sastāda  _____ LVL ( ______________), summa bez PVN  LVL ( __________________).

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā _____.gada _____________ un tā darbības laiks ir līdz pilnīgas saistību izpildei.

- Preču piegādes un pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs ar savu transportu piegādā Preces Pasūtītāja adresē: Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads, 10 (desmit) darba dienu laikā no šī Līguma abpusējās parakstīšanas dienas.

  - Līdz Preces pieņemšanai visus riskus par Precēm nes Piegādātājs.

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam, sedz Piegādātājs.

  - Piegādātā Prece uzskatāma par pieņemtu, ja Pasūtītājs parakstījis pavadzīmi.

  - Divu darba dienu laikā pēc preču pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Preces atbilstību līguma noteikumiem (tehniskajai specifikācijai).

  - Īpašuma tiesības uz Preci, kas noformēta ar Preču Pavadzīmi, pāriet no Pārdevēja pie Pircēja līdz ar brīdi, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par Preci pamatojoties uz attiecīgo Preču Pavadzīmi.

  - Ja Pasūtītājs 4.9. punktā noteiktajā laikā konstatē Preces neatbilstību līguma noteikumiem (tehniskajai specifikācijai), viņš nekavējoties pēc Preces pieņemšanas ziņo Piegādātājam par Preces trūkumiem. Izsakot mutiski vai iesniedzot rakstiski pretenziju par Preci, Pasūtītājs atsauc Preces pieņemšanu.

  - Ja Pasūtītājs līgumā noteiktā kārtībā izteicis mutiski vai iesniedzis rakstiski pretenziju, tad Piegādātājam ir pienākums divu darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas Preces trūkumus uz sava rēķina novērst vai vienoties ar Pasūtītāju par cenas samazinājumu samērīgi trūkumu raksturam un apjomam.

5. Norēķinu kārtība

5.1. 	Kopā ar piegādāto Preci Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kurā norāda:

5.1.1. piegādātās Preces kopējo cenu.

5.2. 	Pasūtītājs samaksā par piegādāto Preci rēķinā norādīto summu ieskaitot Piegādātāja norēķinu kontā, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču pieņemšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

6. Preču kvalitāte

6.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, noteikto glabāšanas un transportēšanas režīmu, kā arī atbilstošu iepakojumu, marķējumu, kam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

6.2. Piegādātājs nodrošina, lai Prece būtu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikā, par ko izsniegta reģistrācijas apliecība, kuras derīguma termiņš nav īsāks par šī līguma darbības termiņu.

7. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība

7.1. 	Puses ir atbildīgas par šī līguma saistību izpildi līgumā un Civillikumā noteiktajā kārtībā.

7.2. 	Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi, ja viena no pusēm nepilda līgumā noteiktās saistības, kā arī citu svarīgu iemeslu dēļ.

  - Piegādātājs ir tiesīgs saņemt līgumā paredzēto samaksu, ja Prece nodota Pasūtītājam līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā un Pasūtītājs nav izteicis mutiski vai iesniedzis rakstiski pretenziju.

  - Preces piegādes termiņa nokavējumu uzskaita, sākot ar trešo dienu no 4.4. punktā minētā paziņojuma saņemšanas. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu ___ % apmērā no līguma kopsummas par katru nokavēto dienu.

  - Par samaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu ___ % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo līguma puses no līguma izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.

8. Nepārvarama vara

  - Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu (ugunsgrēks, plūdi, stihiskas nelaimes, streiki, karš, ekonomiskā krīze un citas darbības, kas tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams novērst un paredzēt) dēļ, piecu dienu laikā informē otru pusi par minēto apstākļu rašanos un iesniedz attiecīgu kompetentas institūcijas izziņu.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šī līguma saistību izpildes termiņus puses var pagarināt ar atsevišķu vienošanos.

9. Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Visi šī līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu no to parakstīšanas brīža.

  - Objektīvu iemeslu dēļ katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, iesniedzot rakstisku brīdinājumu 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesas ceļā.

11. Citi noteikumi

  - Šis līgums ir saistošs pušu tiesību un pienākumu pārņēmējiem, ar pilnvarotām personām un darbiniekiem.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz ____ lappusēm, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Piegādātāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:					                                    Piegādātājs