Informācija par iepirkuma priekšmetu un

nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

1.Identifikācijas Nr.: LND 2013/24

2. Pasūtītājs:

Līvānu novada dome

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, Latvija, LV- 5316,

tālr. 65307250; fakss 65307255

PVN maks. reģ. Nr. LV90000065595

- Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81.panta noteikumiem.

- Iepirkuma nosaukums:  „Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2013. gadā”;

- Iepirkuma priekšmets:

  - Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2013. gadā saskaņā ar tehnisko specifiāciju, kas ir pielikumā Nr.2.

  - CPV kods: 45233141-9;

  - Iepirkums tiek sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās:

    - Iepirkuma daļa Nr.1 – Lietus ūdens novadīšanas ietaišu remonts un uzturēšana;

    - Iepirkuma daļa Nr.2 - Grants, šķembu, uzlabotas grunts segumu remonta darbi un autoceļu kopšana;

    - Iepirkuma daļa Nr.3 - Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts, dažādi darbi.

  - Pretendenti var pieteikties uz vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

- Līguma izpildes laiks un vieta:

  - Līguma darbības termiņš ir 9 (deviņi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža;

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvānu novadā, līdz 2013.gada 20. maija plkst.11.00, iesniedzot personīgi kancelejā (210.kab.) vai sūtot pa  pastu.

6.3. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā ne vēlāk kā līdz norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam.

- Kontaktpersona:

Līvānu novada domes būvinženieris Ainārs Skromāns, t. 65307272, mob. 29359849, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv.

- Prasības piedāvājuma noformēšanai:

  - Cauršūtam piedāvājumam ir jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē ar norādi: „Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2013. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND/2013/24.  Uz aploksnes ir jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un adresei.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

  - Iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža Pasūtītajam.

- Tehniskās specifikācijas:

Tehniskās specifikācijas ir iepirkuma dokumentācijas pielikumā Nr. 2;

- Iesniedzamā informācija:

  - Pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā, kuru paraksta Pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona;

  - Apliecinājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.1.

  - Finanšu piedāvājums, kurā ir norādīta darbu vienības cena bez un ar PVN par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants) vai saimnieciskās darbības veicēja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska persona, izņemot individuālo komersantu).

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.

12. Prasības pretendentiem:

  - Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta likumā noteiktā kārtībā.

  - Uz pretendentu vai personu, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, neattiecas šādi  ierobežojumi:

    - pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

12.2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

12.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju. Gadījumos, kad komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. Ja pretendents piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā.

- Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:

Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbilst visām Pasūtītāja izvirzītām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

- Pielikumi:

  - Apliecinājuma paraugs (pielikums Nr.1).

  - Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2).

Pielikums Nr.1

APLIECINĀJUMS

iepirkumam Nr. LND/2013/24

„Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2013. gadā”

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) piekrīt dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un garantē to izpildi. Šie nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (juridiska persona – komercreģistrā vai LR Uzņēmumu reģistrā un nodokļu vai PVN maksātāju reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs; fiziska persona – reģistrēta kā individuālā darba veicējs vai nodokļu maksātājs un tai visā piedāvājuma derīguma termiņa laikā ir derīgi personu apliecinoši dokumenti (pase vai citi normatīvajos aktos pieļaujamie).

- _________________________ (Pretendenta nosaukums) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

- _________________________ (Pretendenta nosaukums) Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav  nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas.

- Pretendents apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

- Pretendents apstiprina, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.2

Tehniskās specifikācijas

iepirkumam Nr. LND/2013/24

„Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2013. gadā”

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mēr- vienība | Vienības cena Ls bez PVN 21% | Vienības cena Ls ar PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. daļa | Lietus ūdens novadīšanas ietaišu remonts un uzturēšana |  |  |  |
|  | Caurteku uzturēšana |  |  |  |
| 1.1. | Caurteku attīrīšana no sanesumiem | 1 m3 |  |  |
|  | Dzelzsbetona caurteku posmu nomaiņa: |  |  |  |
| 1.2. | Caurtekas posma ar D=0.5 m | 1 t.m. |  |  |
| 1.3. | Caurtekas posma ar D=0.75 m | 1 t.m. |  |  |
| 1.4. | Caurtekas posma ar D=1.00 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
| 1.5. | Caurtekas posma ar D=1.00 uz betona pamata (mainot esošo pamatu) | 1 t.m. |  |  |
| 1.6. | Caurtekas posma ar D=1.50 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
| 1.7. | Caurtekas posma ar D=1.50 uz betona pamata (mainot esošo pamatu) | 1 t.m. |  |  |
|  | Caurteku nomaiņa iebūvējot PVC caurules: |  |  |  |
| 1.8. | Caurtekas posma ar D=0.30 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
| 1.9. | Caurtekas posma ar D=0.50 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
| 1.10. | Caurtekas posma ar D=0.80 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
| 1.11. | Caurtekas posma ar D=1.00 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
| 1.12. | Caurtekas posma ar D=1.20 m uz grants pamata | 1 t.m. |  |  |
|  | Caurteku gala atbalstsienu nomaiņa/nostiprināšana: |  |  |  |
| 1.13. | Dz/b atbalstsiena caurtekai ar D=0.50 m | 1 gala siena |  |  |
| 1.14. | Dz/b atbalstsiena caurtekai ar D=0.75 m | 1 gala siena |  |  |
| 1.15. | Dz/b atbalstsiena caurtekai ar D=1.00 m | 1 gala siena |  |  |
| 1.16. | Dz/b atbalstsiena caurtekai ar D=1.50 m | 1 gala siena |  |  |
| 1.17. | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem | m2 |  |  |
| 2. daļa | Grants, šķembu, uzlabotas grunts segumu remonta darbi un autoceļu kopšana |  |  |  |
|  | Grants, šķembu, uzlabotas grunts segumu remonta darbi |  |  |  |
| 2.1. | Bedru un iesēdumu remonts ar dabīgo granti | 1 m3 |  |  |
| 2.2. | Bedru un iesēdumu remonts ar grants maisījumu | 1 m3 |  |  |
| 2.3. | Bedru un iesēdumu remonts ar dabīgo dolomīta šķembu maisījumu | 1 m3 |  |  |
| 2.4. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos ar Pasūtītāja materiālu | 1 m3 |  |  |
| 2.5. | Seguma mehanizēta pastiprināšana ar grants maisījumu | 1 m3 |  |  |
| 2.6. | Seguma mehanizēta pastiprināšana ar dolomīta šķembu maisījumu | 1 m3 |  |  |
|  | Autoceļu kopšana |  |  |  |
| 2.7. | Izskalojuma aizbēršana ar: |  |  |  |
| 2.7.1. | Grants maisījumu | 1 m3 |  |  |
| 2.7.2. | Dolomīta maisījumu | 1 m3 |  |  |
| 2.8. | Nogāžu nostiprināšana izskalojumā | 1 m2 |  |  |
| 2.9. | Ceļa, ielas sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu | 1 m3 |  |  |
| 2.10. | Ceļa, ielas sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē | 1 m3 |  |  |
| 2.11. | Ceļa, ielas sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni | 1 m3 |  |  |
|  | Krūmu ciršana nogāzēs un autoceļa nodalījuma joslā: |  |  |  |
| 2.12. | Biezu krūmu ciršana ar rokas instrumentiem un cirvi | 1 m2 |  |  |
| 2.13. | Vidēji biezu krūmu ciršana ar rokas instrumentiem un cirvi | 1 m2 |  |  |
| 2.14. | Retu krūmu ciršana ar rokas instrumentiem un cirvi | 1 m2 |  |  |
|  | Koku novākšana |  |  |  |
| 2.15. | Atsevišķa koka novākšana, sagabalošana, vietas sakopšana | 1 gab. |  |  |
| 2.16. | Koka ar kuplu vainagu novākšana alejā, sagabalošana, vietas sakopšana | 1 gab. |  |  |
| 2.17. | Atsevišķa koka novākšana sarežģītos apstākļos, sagabalošana, vietas sakopšana | 1 gab. |  |  |
| 2.18. | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka, sagabalošana, vietas sakopšana | 1 gab. |  |  |
| 2.19. | Celma izlaušana vai nofrēzēšana | 1 gab. |  |  |
| 3. daļa | Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts, dažādi darbi |  |  |  |
|  | Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts |  |  |  |
| 3.1. | Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 1.5m platumam | 1 km |  |  |
| 3.2. | Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 3.0m platumam | 1 km |  |  |
| 3.3. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē | 1 m3 |  |  |
| 3.4. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri | 1 m3 |  |  |
| 3.5. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas | 1 m3 |  |  |
|  | Dažādi darbi |  |  |  |
| 3.6. | Esošo aku lūku regulēšana brauktuves asfaltbetona līmenī | 1 gab |  |  |
| 3.7. | Jaunu ielu apmaļu uzstādīšana uz betona pamatnes | 1 t.m. |  |  |
| 3.8. | Jaunu ietvju apmaļu uzstādīšana uz betona pamatnes | 1 t.m. |  |  |
| 3.9. | Ietvju esošā bruģakmens segumu (iesēdumu) remonts | 1 m2 |  |  |
| 3.10. | Esoša ietvju seguma demontāža, pamatnes sagatavošana un ietves seguma atjaunošana ar bruģi | 1 m2 |  |  |
| 3.11. | Lietus ūdens uztvērējakas uzstādīšana uz ielas brauktuves | 1 gab |  |  |
| 3.12. | Esošo asfaltbetona seguma brauktuvju nomaļu atjaunošana (piebēršana, planēšana, blietēšana) | 1 m2 |  |  |